## CLASSE 1-700 KW
AZIENDA | ANNI DI RIFERIMENTO DATI | IMPIANTO |  |  | CARATTERISTICHE DELLA FILIERA |  |  |  |  | ENERGIA PRODOTTA (kWhe) Media triennio 2012-2013-2014 | DESTINAZIONE ENERGIA ELETTRICA | DESTINAZIONE ENERGIA TERMICA | ***ALTRE INFO
|  | TIPOLOGIA | IMPIANTO DI COGENERAZIONE | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE | PROVENIENZA MATRICI | MATRICI UTILIZZATE | ***BIOMASSE (t) Media triennio 2012-2013-2014 | ***Resa (Nmᵌ/t ) Media triennio 2012-2013-2014 | BIOGAS (Nmᵌ)
Società Agricola Agrifloor di Cerantola Paolo & C. ss (anno di realizzazione 2010) | 2012-2013-2014 | Biogas Impianto di digestione anaerobica Monostadio in MESOFILIA | * P.e.n.(kWe): 50 P.t.r.(kWt): 86 A.u.i.: 10% | Silos e platea di stoccaggio con alimentazione discontinua. Due digestori in calcestruzzo interrati con duplice sistema di miscelazione. Volume totale di ogni digestore è di 318 m3. Vasca di stoccaggio del separato liquido di volume pari a circa 750 m3. | 100% Aziendale; Superficie a colture dedicate 20 ha e 180 capi bovini | Colture dedicate; effluenti zootecnici | Colture dedicate: 900 Liquame bovino: 1642 Altri effluenti zootecnici: 821,25 | Colture dedicate: 160 Liquame bovino: 25 Altri effluenti zootecnici: 95 | 263068.75 | 282782 | Cessione totale | Mantenimento della temperatura dei digestori (mesofilia, circa 40°C), e riscaldamento delle serre adiacenti all'impianto attraverso linea di teleriscaldamento
TONINELLI FRATELLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. Pieve Fissigara (LO) (anno di realizzazione 2010) | 2012-2013-2014 | Biogas . Impianto di digestione anaerobica Monostadio in MESOFILIA | * P.e.n.(kWe): 250 P.t.r.(kWt): 280 A.u.i.: 8,66% | Platea di stoccaggio con alimentazione continua, vasca per reflui da 1.800 m3 , Digestore di 1800 m3, monostadio temperatura 41 C°. Sistema di desolforazione del biogas tramite sistemi naturali. Distribuzione ombelicale con interramento del digestato. | 100% Aziendale, Superficie a colture dedicate 42,6 ha, con 343 capi bovini, 2.350 capi di suini e 75 capi diovini/equini | Colture dedicate; affluenti zootecnici;sottoprodotti | Pastone di mais: 861,66 Insilato di mais :880 (anno 2014) Melasso: 182 (anno 2013) Liquami e letame bovino: 5118,33 Liquame suini: 6548 Ovini e equini: 409,86 | Pastone di mais: nd Insilato di mais :nd Melasso: nd Liquami e letame bovino: nd Liquame suini: nd Ovini e equini: nd | 1112116 | 1149678 | Cessione totale | Riscaldamento del digestore e allevamento suinicolo 2.200 m3
CASCINA BAROSI DI BENEDETTA ROSPIGLISI Annico (CR) (anno di realizzazione 2010) | 2012-2013-2014 | Biogas . Impianto di digestione anaerobica Monostadio in MESOFILIA | * P.e.n.(kWe): 280 P.t.r.(kWt): 306 (148 kWt da recupero fumi) A.u.i.: 6,80% | 4 vasche per reflui da 1.000 mc cadauna e platea per la matrice solida. Digestore in acciaio del diametro di 15 m altezza totale 15 m e volume utile del fermentatore di 1.350 mc. Sistema di desolforazione del biogas ad additivo con ferro. Trattamento del digestato con separatore solido/liquido | 100% Aziendale. Superficie a colture dedicate 65 ha e 400 capi bovini | Colture dedicate;effluenti zootecnici | Insilato di mais: 2643,66 Segale: 770 Liquame bovino: 7950 Letame bovino:760 | Insilato di mais: 210 Segale: 163,33 Liquame bovino: 40 Letame bovino: 60 | 1044533 | 1995505 | Cessione totale | Termostatazione impianto, sala mungitura, acqua vitelli, aula didattica 240 mq, 4 abitazioni > 60%
SOCIETA’ AGRICOLA SPILLER S.S. Villaverla (VI) (anno di realizzazione 2011) | 2012-2013-2014 | Biogas. Mesofilo monostadio | * P.e.n.(kWe): 249 P.t.r.(kWt): 170 A.u.i.: 9% | Silos di stoccaggio con alimentazione continua. Vasche di lagunaggio 4500 m3. Monodigestore in acciaio di 1900 m3, temperatura 40 °C. Sistema di desolforazione tramite carboni attivi, trattamento del digestato con separatore solito/liquido, abbattimento dell’azoto tramite impianto di denitrificazione. | 100% Aziendale. Superficie a colture dedicate 33 ha e 693 capi bovini | Colture dedicate;effluenti bovini | Sorgo: 1300 (anno 2014) Mais: 1533,33 Liquame e letame bovino: 16850 | Sorgo: 170 (anno 2014) Mais: 216,66 Liquame e letame bovino: 40 | 1227211 | 1889959 | Parziale autoconsumo | Riscaldamento locali dell'allevamento, produzione acqua calda potabile per alimentazione bestiame e lavaggio impianti aziendali, riscaldamento della vasca di denitrificazione
SOCIETA' AGRICOLA TASCHINI SERGIO E STEFANO S.S. Ariano nel Polesine (RO) (anno di realizzazione 2012) | 2013-2014-2015 | Biogas Digestore primario + gasometro | * P.e.n.(kWe): 250 P.t.r.(kWt): 180 A.u.i.: 12,8% | Silos di stoccaggio con alimentazione continua 1 vasca di 3.538 m3 divisa in 4 parti; 2 Digestori (1 di capienza 1700 m3 , 1 di capienza mc 800 m3). Temperatura batteri 41° . Miscelazione con pompe Sistema di desolforazione del biogas con sistemi naturali. | 100% Aziendale. Superficie a colture dedicate 40 ha e 550 capi bovini | Colture dedicate; effluenti zootecnici | Silomais: 2245 Silograno: 424 (anno 2013) Liquame e letame bovino: 5.005 | Silomais: 550 Silograno: 500 (anno 2013) Liquame e letame bovino:200 | 2447750 | 1929426 | Parziale vendita | Riscaldamento uffici aziendali e abitazioni soci.
Soc. Agr. F.lli Cassese s.s. Grottaglie (TA) (anno di realizzazione 2011) | 2012-2013-2014 | Biogas. Mesofilo monostadio | * P.e.n.(kWe): 250 P.t.r.(kWt): 238 A.u.i.: 8% | Due digestori alti 6 mt e larghi 16 mt, con tetto in legno e cupola gasometrica. Monostadio in mesofilia a 41 °C, con miscelatore laterale a pale. | 100 % aziendale, con 250 capi bovini e 47.000 avicoli | Affluenti zootecnici, sottoprodotti. | Affluenti bovini: 3000 Affluenti avicoli: 1460 Sansa: 800 Siero: 1100 Acque vegetali: 1000 | Affluenti bovini: nd Affluenti avicoli: nd Sansa: nd Siero:nd Acque vegetali: nd | 402100 | 1985413 | Parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto e parziale vendita al GSE con T.O. | 100%, riscaldamento edifici 1260 mc oltre acqua sanitaria
Az. Agricola Alessando Stassano Peccioli (PI) (anno di realizzazione 2012) | NON SPECIFICATO | BIOGAS | * P.e.n.(kWe): 250 P.t.r.(kWt): 265 A.u.i.: nd | ND | 90% circa aziendale, 10% circa extra -aziendale | Colture dedicate, effluenti zootecnici, sottoprodotti | Colture dedicate: 1876 Effluenti zootecnici: 12900 Sottoprodotti: 2550 | Colture dedicate:nd Effluenti zootecnici: nd Sottoprodotti: nd | 1704160 | 1986189 | ND | Riscaldamento allevamento suinicolo
AZIENDA BRUTTI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE Nogarole Rocca (VR) (anno di realizzazione 2011) | 2013-2014-2015 | BIOGAS con digestore mesofilo | * P.e.n.(kWe): 526 P.t.r.(kWt): 550 A.u.i.: 6,4% | Silos di stoccaggio con alimentazione continua. Fermentatore di dimensioni 28,8 x 7 m con capacità netta di 4080 m³. Processo di fermentazione anaerobica condotto nell’intervallo di temperatura mesofila tra 37° e 40°C | Aziendale 90%; extra aziendale 10% Superficie a colture dedicate 144 ha e 8.366 capi suini. | Colture dedicate; affluenti zootecnici | Graminacee (sorgo, Loietto): 1163 (2013-2014) Silo mais: 5938(2013-2014) Liquame e letame suino: 8056,33 Effluenti avicoli: 1002 Effluenti conigli:255 | Graminacee (sorgo, Loietto): 171,35 (2013) Silo mais: 222,9 (2013) Liquame e letame suino: 48,35 Effluenti avicoli: 246,5 Effluenti conigli:100 | 2184876.8 | 4416234 | Parziale autoconsumo, vendita GSE | Riscaldamento digestore, fabbisogni aziendali
Bruni Enrico Aldo Soc. Agr. S.S. Sutri (VT) (anno di realizzazione 2009) | 2012-2013-2014 | BIOGAS con digestori ad umido a 2 stadi MESOFILI | * P.e.n.(kWe): 666 P.t.r.(kWt): 617 A.u.i.: 2,63% | Platea di stoccaggio con alimentazione continua. Sistema di desolforazione del biogas a carboni attivi. Separazione meccanica tramite impianto a pressione. | 60% Aziendale 40% Extra aziendali. Superficie a colture dedicate 106 ha e 666 capi bovini. | Colture dedicate; effluenti zootecnici; sottoprodotti | Mais: 30533,33 Sorgo: 2200 (anno 2014) Triticale: 1700 (anno 2014) Letame e liquami bovini: 16666,66 Effluenti avicoli:451,66 Ortofrutta e patate da scarto: 274,66 Acque vegetali: 5333,33 Farine: 483,33 Melasso: 605 Siero di latte: 950 | Mais: 160 Sorgo: 107 (anno 2014) Triticale: 110 (anno 2014) Letame e liquami bovini: 90 Effluenti avicoli:120 (anni 2013-2014) Ortofrutta e patate da scarto: 114,66 Acque vegetali: 50 Farine: 491 Melasso: 490 Siero di latte: 34 (anni 2012-2013) | 3033201.9 | 5012685 | Cessione totale | Per oltre il 75 % alimenta la mungitura, uffici ed abitazione.
SOCIETA’ AGRICOLA PALOMBINI FILIPPO E ANDREA S.S. Nepi (VT) (anno di realizzazione 2009) | 2012-2013-2014 | BIOGAS | * P.e.n.(kWe): 666 P.t.r.(kWt): 616 A.u.i.: 2,58% | Silos di stoccaggio con alimentazione discontinua. 2 Vasche, una da 1.500 m3, e una da 2500 m3 . 2 Digestori, Ciascuno di 16 m di diametro, con pale meccaniche di agitazione, coibentati e riscaldati a 45/47 °C. Sistema di desolforazione del biogas con carboni attivi e sistemi naturali | 100% Aziendale. Superficie a colture dedicate 82 ha e 583 capi bovini. | Colture dedicate; effluenti zootecnici; sottoprodotti | Insilato: 2536 Letame e liquami bovini: 9708,33 Liquami avicoli:313,333 Acque di vegetazione: 3450 Siero latte: 3825 Farina di cereali: 505 Patate di scarto: 570 Verdure :1966,66 Melasso: 715 | Insilato: 160 Letame e liquami bovini: 90 Liquami avicoli:120 Acque di vegetazione: 50 Siero latte: 34 Farina di cereali: 491 Patate di scarto: 150 Verdure :44 Melasso: 490 | 2374997.7 | 5099646 | Cessione totale | Recupero 75% riscaldamento mungitura, uffici e abitazioni
AZ.AGR. SERRAGLIO 2 di ANGELI ARNALDO & C. S.S. Pegognaga (MN) (anno di realizzazione 2010) | 2012-2013-2014 | BIOGAS Digestore MONOFASICO TERMOFILIA | * P.e.n.(kWe): 525 P.t.r.(kWt):308 A.u.i.: 7,50% | Stoccaggio tramite trincee. Dimensioni vasche 26m x 6m . Digestore con miscela fissa. Temperatura 50°C. Sistema di desolforazione del biogas tramite sistemi naturali. Utilizzo del digestato per concimazione agronomica . | 90% Aziendale 10% Extra aziendale. Superficie a colture dedicate 137 ha e 533 capi bovini | Colture dedicate; effluenti zootecnici | Insilato di mais: 6926,66 Liquame e letame bovino:1346,66 | Insilato di mais: 340,66 Liquame e letame bovino:46,66 | 2422471.151 | 3995149 | Cessione totale | Termoregolazione impianto, sala mungitura, acque vitelli, aula didattica da 240 m2, quattro abitazioni >60%.
ZAMBERLAN FRATELLI SOC.AGRICOLA SEMPLICE S.S.Isola Vicentina (VI) (anno di realizzazione 2010) | 2012-2013-2014 | Biogas digestore anaerobico pluristadio mesofilo con stadio di post - digestore | * P.e.n.(kWe): 320 P.t.r.(kWt):453 A.u.i.: 15% | Platea di stoccaggio, vasca di premiscelazione con agitatori a pale azionati elettricamente. Digestore primario m 18 x 7 capacità 1500 m3. Digestore secondario m 7 x 6 capacità 180 m3 | 100% Aziendale. Superficie a colture dedicate 82 ha e 583 capi bovini. | Colture dedicate; effluenti zootecnici | Insilato di mais:2596,66 Segale: 625 (anno 2012) Liquame e letame bovino:5892 | Insilato di mais: 161,33 Segale: 200 (anno 2012) Liquame e letame bovino:5,75 | 577798.1578 | 2831719 | Parziale autoconsumo, vendita in rete | Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria abitazioni dell'azienda agricola, preparazione acqua uso tecnico. Recupero termico 42%
Agricola F.lli Nola & C. Società Agricola Semplice Castrovillari (Cs) (anno di realizzazione 2011) | 2013-2014 | BIOGAS 2 stadi Termofili | * P.e.n.(kWe): 499 P.t.r.(kWt): 399 A.u.i.: 5% | Silos di stoccaggio con alimentazione discontinua. 2 vasche da 20 e 22 m di diametro e 6,30 metri di altezza della capacità rispettivamente di 1900 m3 e 2300 m3 Pluristadio con due vasche. In entrambe n. 2 miscelatori a pale meccaniche ,e motore da 15 kw antideflagrante che lavorano ad una T di 36-40°C. Sistema di desolforazione del biogas a carboni attivi. | 100% Aziendale. Superficie a colture dedicate 125 ha e 19 00 capi bovini | Colture dedicate; effluenti zootecnici | Triticale ceroso : 4.823 Mais ceroso: 7.879 Liquame + letame bovino: 22.600 | Triticale ceroso : 150 Mais ceroso: 230 Liquame + letame bovino: 108 | 4976420 | 6098940 | Cessione totale | Riscaldamento di numero 2 serre di complessivi 1.400 mq, utilizzo del calore disponibile pari ad un valore superiore al 70%
Az.Agricola e Zootecnica Posticchia Sabelli soc.agricola semplice (anno di realizzazione 2012) | 2012-2013-2014 | BIOGAS digestore anaerobico TERMOFILO | * P.e.n.(kWe): 526 P.t.r.(kWt): 550 A.u.i.: 6,4% | Silos con alimentazione continua e platea di stoccaggio. | 100% Aziendale | Colture dedicate, effluenti zootecnici | Siero: 9 Mais: 0 Triticale: 0 Effluenti zootecnici: 0 | Siero: nd Mais: nd Triticale: nd Effluenti zootecnici: nd | 306 | 4.96E+06 (dati 2014, i dati degli altri anni non sono disponibili) | Parziale vendita, parziale autoconsumo | Riscaldamento digestori
* P.e.n. :Potenza elettrica nominale , P.t.r. :Potenza termica recuperabile , A.u.i.: Autoconsumo impianto
** I dati delle biomasse, delle rispettive rese e dell'energia prodotta sono stati mediati rispetto agli anni di riferimento (specificati nella seconda colonna della tabella presenti nelle schede impianto) . Laddove alcuni dati di uno o più anni non sono disponibili, nelle rispettive celle sono specificati gli anni di riferimento utilizzati per il calcolo della media.
***LE ALTRE INFO PRESENTI NELLE SCHEDE DEGLI IMPIANTI RIGUARDANO I DATI ECONOMICI (costi di esercizio e manutenzione, fermi ordinari e straordinari, e tempo di rientro degli investimenti in anni) non utili in questo studio.