## CLASSE 701-1700 KW
AZIENDA | ANNI DI RIFERIMENTO DEI DATI | IMPIANTO |  |  | CARATTERISTICHE DELLA FILIERA |  |  |  | BIOGAS (Nmᵌ) | ENERGIA PRODOTTA (kWhe) **Dati mediati | DESTINAZIONE ENERGIA ELETTRICA | DESTINAZIONE ENERGIA TERMICA | ***ALTRE INFO
|  | TIPOLOGIA | IMPIANTO DI COGENERAZIONE | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE | PROVENIENZA MATRICI | MATRICI UTILIZZATE | BIOMASSE (t) **Dati mediati | Resa (Nm3/t ) **Dati mediati | BIOGAS (Nmᵌ)
SOCIETA' AGRICOLA FONTANA S.S. Castel San Giovanni (PC) (anno di realizzazione 2009) | 2012-2013-2014 | Biogas a 3 stadi con alimentazione liquida/solida separate in mesofilia | * P.e.n.(kWe): 766 P.t.r.(kWt): 582 A.u.i.: 9,9% | Silos di stoccaggio con alimentazione continua. 4 vasche per reflui da 1.000 m3 ad una e platea per la matrice solida. 3 Digestori: 1 digestore diam. 20,00 x h 6,00; 2 e 3 digestore diam. 18,30 x h 6,00; temperature del processo 39-42°C; n°2 miscelatori per digestore. Sistema di desolforazione del biogas attraverso sistemi naturali | 100 % aziendale, con 164 ha a colture dedicate e 11.343 capi suini | Colture dedicate;effluenti zootecnici, sottoprodotti | Triticale: 1300 Mais: 6933,33 Liquame suini: 36189 Melasso barbabietola: 550 | Triticale: 213 Mais: 232 Liquame suini: 28 Melasso barbabietola: 431 | 3135774.56 | 5513525 | Cessione totale | Impianto recupero calore fumi su cogenerazione526 kWe per alimentare due gruppi ORC da 18 + 18 kWe
Az. Agr. ERIDANO di Zermani F.lli s.s. Società Agricola Piacenza (PC) (anno di realizzazione 2011) | 2012-2013-2014 | BIOGAS | * P.e.n.( kWe): 1156 P.t.r.(kWt): 788 A.u.i.: 6,94% | Silos di stoccaggio con alimentazione continua. 2 digestori primari con diametro di 23 m il primo e 26 m il secondo, per un’altezza utile di 5 m. T del processo 40°C. La vasca di stoccaggio del digestato è coperta, con un diametro di 26 m; il liquido è stoccato separatamente in 2 silos coperti aventi diametro di 30 m ed altezza di 5 m. | 90% Aziendale 10% Extra aziendale. Superficie a colture dedicate 404 ha | Colture dedicate; effluenti zootecnici | Insilato di mais: 15993.33 Insilato di erba: 4410.33 Liquame e letame bovino: 1460 (anno 2014) | Insilato di mais: 245 Insilato di erba: 166 Liquame e letame bovino:25 (anno 2014) | 4686980.63 | 8423033 | Parziale autoconsumo, vendita GSE | Riscaldamento dei digestori, dell’essiccatore e di una parte di capannone di 1.500 m³
TENUTA DI BAGNOLI DI GIOVANNI MUSINI Bagnoli di sopra (PD) (anno di realizzazione 2009) | 2012-2013-2014 | BIOGAS | * P.e.n.(kWe): 999 P.t.r.(kWt):1581 A.u.i.: 7% | Sistema di alimentazione dell’impianto continuo, 2 vasche di alimentazione di 6 m di altezza, diametro di 11,50 m e 2200 m3 cadauna; pluri-stadio, digestione mesofila, T 38° - 42° C. Digestato liquido stoccato in laguna e in una vasca di post fermentazione. Sistema di desolforazione del biogas tramite sistemi naturali. | 90% Aziendale, 10% Extra aziendale- Superficie a colture dedicate 348 ha | Colture dedicate | Barbabietola: 818,33 Mais ceroso:12477,66 Grano ceroso: 3529,33 Triticale: 2408 (anni 2013-2014) Sorgo: 1753,66 Granella: 826,5 (anni 2013-2014) | Barbabietola: 142 Mais ceroso:239 Grano ceroso: 176 Triticale: 168(anni 2013-2014) Sorgo: 141 Granella: 296 (anni 2013-2014) | 4211435.74 | 7057418 | Cessione totale | Riscaldamento delle vasche di fermentazione e post-fermentazione,teleriscaldamento di uffici, locali ed abitazioni di pertinenza dell’azienda per una cubatura complessiva si 5.100 m³.
SOCIETA’ AGRICOLA LA CERESINA DEI FRATELLI BALDISSERI SILVANO EPIETRO S.S. San Pietro in Gù (PD) | 2012-2013-2014 | BIOGAS, 2 digestori MESOFILO monostadio | * P.e.n.(kWe): 999 P.t.r.(kWt):1085 A.u.i.: 8,50% | Silos di stoccaggio con sistema di alimentazione continua. Vasca di 5.913 mᶟ di stoccaggio. Due digestori monostadio di volume utile netto rispettivamente di 1.447 mᶟ e 2.264 mᶟ. T di lavoro di 43-44°C. Sistema di desolforazione del biogas con sistemi naturali. | 100% Aziendale. Superficie a colture dedicate 215 ha e 992 capi bovini | Colture dedicate; effluenti zootecnici | Silomais 1° racc: 1410 (anni 2013-2014) Pastone mais 2° racc: 2502 (anni 2013-2014) Pulizia medicaio invernale: 84 (anno 2014) Loietto ceroso:2600 (anni 2014) Mais granella:2420(anni 2013-2014) Sorgo ceroso: 1669 (anno 2013) Triticale ceroso:2847 (anni 2013) Letame + liquame bovini: 13095 (anni 2013-2014) | Silomais 1° racc: 220 (anni 2013-2014) Pastone mais 2° racc: 335 (anni 2013-2014) Pulizia medicaio invernale: 120 (anno 2014) Loietto ceroso:206 (anno 2014) Mais granella:590(anni 2013-2014) Sorgo ceroso: 165 (anno 2013) Triticale ceroso:206 (anno 2013) Letame + liquame bovini: 120 (anni 2013-2014) | 5555117 | 7541304 | Cessione totale | Riscaldamento del digestore anaerobico, recupero termico mediante turbina ORC, riscaldamento acqua di abbeverata dei bovini.
SOCIETA’ AGRICOLA SALGAS S.S. DI ANDRETTA FILIPPO E C. an Stino di Livenza (VE) (anno di realizzazione 2011) | 2012-2013-2014 | BIOGAS doppio stadio MESOFILO | * P.e.n.(kWe):999 P.t.r. (kWt): 586 A.u.i.: 8,74% | Platea di stoccaggio con alimentazione continua. Impianto bi-stadio. N°2 vasche gemelle. Ø 26 m; volume utile 2.920 m3;Altezza 5 m; Mesofilia (40-46 °C). Sistema di desolforazione del biogas tramite torri | 90% Aziendale 10 % Extra aziendale. Superficie a colture dedicate 340 ha e 2.200 capi bovini | Colture dedicate; effluenti zootecnici | Silomais: 11856 Pastone mais: 381 (anno 2014) Silosorgo: 2273 Insilato di orzo: 2035 Farina di mais: 943 (anno 2014) Letame + liquame bovini: 11883 | Silomais: 202 Pastone mais: nd Silosorgo: 151 Insilato di orzo: 206 Farina di mais: 630 (anno 2014) Letame + liquame bovini: 20,16 | 4118631.28 | 8627400 | Cessione totale | Riscaldamento digestori; torre di desolforazione; frigoassorbitore
ACETO Bisignano (CS) (anno di realizzazione 2011) | 2012-2013-2014 | Biogas a due fasi con processo METANIGENO- MESOFILO | * P.e.n.(kWe): 561 P.t.r.(kWt): 772 A.u.i.: 6,23% | Silos di stoccaggio con alimentazione continua. Vasche in cemento armato di dimensioni: (50m x 30 m x 6 m di altezza) + (26m x 12 m x 6 m di altezza) + (vasca da 1.500 m3 ovale) per una capienza di circa 12.500 m3 .4 digestori: 2 primari e 2 secondari. Temperatura digestori 40°C. Sistema di desolforazione del biogas tramite carboni attivi | 100% Aziendale. Superficie a colture dedicate 45 ha e 1.633 capi bovini | Colture dedicate, effluenti zootecnici, sottoprodotti | Insilato mais: 1236,66 Insilato triticale: 1136,66 Liquame e letame bovino: 37838,33 Avicoli: 1850 (anno 2013) Bucce d'arancia: 7312,5 (anni 2013 -2014) Melasso d'agrumi: 797,5 (anni 2013-2014) Scarti ortaggi: 2385 (anni2013-2014) Cruscami e farinaccio: 532,5 (anni 2013-2014) | Insilato mais: 213,33 Insilato triticale: 176,66 Liquame e letame bovino: 37,83 Avicoli: 130 (anno 2013) Bucce d'arancia: 70 (anni 2013 -2014) Melasso d'agrumi: 395 (anni 2013-2014) Scarti ortaggi: 67,5 (anni2013-2014) Cruscami e farinaccio: 445 (anni 2013-2014) | 3361380.563 | 7442014 | Cessione totale | Parziale utilizzo nell'impianto stesso per mantenere a temperatura i digestori; utilizzo in uno scambiatore di calore per produrre:1. acqua sanitaria per i lavaggi nell'impianto di mungitura e dei refrigeratori del latte; 2. riscaldamento dell'ufficio e della abitazioni aziendali; 3. preparazione del latte alimentare per i vitellini in fase di svezzamento; 4. mantenimento in temperatura (durante il periodo invernale) del melasso di barbabietola, stoccato in cisterne di acciaio inox.
AGRICARIGNANO S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA Parma (PR) (anno di realizzazione 2010) | 2012-2013-2014 | BIOGAS mesofilo | **P.e.n.(kWe): 999 P.t.r.(kWt): 900 A.u.i.: 6% | Platea di stoccaggio con alimentazione discontinua. 2 fermentatori isolati e riscaldati, capacità 2.713 m3 con 2 agitatori idraulici a immersione e tecnologia d’immissione di solidi, monocopertura a telo, 2 post fermentatori. Sistema di desolforazione del biogas con sistemi naturali | 80% aziendale, 20% extra aziendale. Superficie a colture dedicate 225 ha | Colture dedicate, effluenti zootecnici, sottoprodotti | Mais: 7416,66 Sorgo: 2000 Triticale: 1567,66 Letame e liquame bovini: 4166 (anni 2013-2014) Cipolla:233,33 Buccette di pomodoro: 323,75 Polpa di barbabietole: 66,66 | Mais: 251 Sorgo: 162 Triticale: 176 Letame e liquame bovini: 45 (anni 2013-2014) Cipolla:158 (anni 2012-2013) Buccette di pomodoro: 158 Polpa di barbabietole: 119 (anno 2014) | 2744911 | 7442014 | Cessione totale | Riscaldamento dei digestori e per la propagazione del calore all’interno dell’impianto, per essicazione foraggio.
AGRIENERGY SOC. AGR. SRL Forlì (FC) (anno di realizzazione 2008) | 2013-2014-2015 | BIOGAS a più stadi TERMOFILO | * P.e.n.(kWe): 845 P.t.r.(kWt): 800 A.u.i.: 4,88% | Platea di stoccaggio e alimentazione dell’impianto discontinua. Digestore di 5.000 m3, pluristadio, con agitatore a pale meccaniche. 1 vasca 45 x 46 m altezza 2,50 m e tempo di permanenza 3 mesi | 30% Aziendale, 70% Extra aziendale. Superficie a colture dedicate 46 ha | Colture dedicate, effluenti zootecnici, sottoprodotti | Sorgo: 26186,66 Mais: 8454 Triticale: 2105 (anno 2015) Segale: 0 Grano tenero: 392 (anno 2015) Liquame e letame bovino: 2622 Liquami suini: 1433 (anni 2013-2014) Buccette di pomodoro: 570 (anno 2014) Setacciatura mais: 153,5 (anni 2013-2014) Farina di cereali: 16,9 (anno 2013) Semi vari e soia: 178,33 Verdure: 6099,33 Frutta: 3358 (anni 2014- 2015) Foraggio in pellet: 3215,33 | Sorgo: 148 Mais: 162 Triticale: 148 (anno 2015) Segale: nd Grano tenero: 148 (anno 2015) Liquame e letame bovino: 26,8 Liquami suini: 26 (anni 2013-2014) Buccette di pomodoro: 120 (anno 2014) Setacciatura mais: 498 (anni 2013-2014) Farina di cereali:498(anno 2013) Semi vari e soia:498 Verdure: 48 Frutta: 53 (anni 2014- 2015) Foraggio in pellet: 302 | 7337696.32 | 5995800 | Parziale autoconsumo, vendita GSE | Riscaldamento locali uffici 300 m3; recupero fumi di scarico per scambio termico diretto su essiccatoio rotante; recupero acqua radiatori di raffreddamento e utilizzo in essiccatoio a serra con scambio acqua/aria.
AZIENDA AGRICOLA VEGGIA EZIO Località Canei (AT) (anno di realizzazione 2010) | 2013-2014-2015 | BIOGAS Digestore ad uno stadio in MESOFILIA | * P.e.n.(kWe): 998 P.t.r.(kWt): 576 A.u.i.: 6,7% | Silos di stoccaggio con alimentazione continua. Vasche altezza 8 m x 30 m. Digestori di dimensioni 26x6m; mono-stadio; T di lavoro 44-45°C. Impianto di caricamento della biomassa nel fermentatore dotato di estrusore. Sistema di desolforazione del biogas ad additivo con ferro. | 70% circa a ziendale, 30% circa extra –aziendale. Superficie a colture dedicate 387 ha, 972 capi suini e 115.000 avicoli | Colture dedicate, effluenti zootecnici,sottoprodotti | Trinciato erba: 7847,67 Trinciato mais: 7102,67 Trinciato sorgo: 3761,67 Trinciato triticale: 5068,67 Erba rotoballe: 1000 (anno 2013) Paglia: 100 (anno 2013) Liquame e letame bovino: 2060,33 Effluenti suini: 8931 Effluenti avicoli: 2239,33 | Trinciato erba: 110 Trinciato mais:215,66 Trinciato sorgo: 176,33 Trinciato triticale: 169,66 Erba rotoballe: 190 (anno 2013) Paglia:300 (anno 2013) Liquame e letame bovino: 69 Effluenti suini: 13 Effluenti avicoli: 145 | 4721219.956 | 8312409 | Cessione totale | Realizzazione di un impianto di separazione meccanica ed un impianto di essicazione del digestato. Il sistema di recupero di calore utilizzato permette di recuperare calore sia dai fumi di scarico che dal circuito di raffreddamento ad acqua del motore a biogas. La potenza termica attualmente viene utilizzata per circa il 16% come autoconsumo dell'impianto. La restante quota (>84%) viene interamente impiegata nel processo di essicazione.
COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PRO SUS S.C.A. Vescovato (CR) (anno di realizzazione 2011) | 2013-2014-2015 | BIOGAS digestore anaerobico a gassificazione con motore endotermico | * P.e.n.(kWe): 998 P.t.r.(kWt): 556 A.u.i.: 9% | Silos di stoccaggio con alimentazione continua. Vasche in cemento armato. Digestore primario volume utile: 3.800 m3; diametro interno 21,5 m; altezza utile 9 m; altezza pareti 9,9 m. Digestore secondario volume: 600 m3; diametro interno 10 m; altezza7,20 m; altezza pareti 8,20 m. T 49 -52°C | 80 % aziendale – 20 % extra aziendale Uso esclusivo di sottoprodotti | Sottoprodotti | Pacchi intestinali: 5013,33 Acque di lavaggio ricche di solidi: 6483,32 Sostanze carboniose: 313836 Acque industriali: 36653,5 | Pacchi intestinali: nd Acque di lavaggio ricche di solidi: nd Sostanze carboniose: nd Acque industriali: nd | 50704192.82 | 8279261 | Cessione totale | Recupero energia termica per uso industriale (riscaldamento vasche acqua calda e sterilizzatori) circa 40%
Azienda Agricola Barchetti di Bettoni Giacomino e Figli s.s. soc.agricola, Grontardo (CR) (anno di realizzazione 2010) | 2012-2013-2014 | BIOGAS | * P.e.n.(kWe):998 P.t.r.(kWt): 588 A.u.i.: 9,13% | Due digestori da 2.400 mc e un post fermentatore da 7.000 mc | 90% Aziendale, 10% Extra aziendale con 245 ha a colture dedicate e 5500 capi suini | Colture dedicate; effluenti zootecnici | Triticale: 3862,67 Mais: 64039,33 Liquame e letame suini: 25550 (anni 2012-2013) | Triticale:300 (anni 2012 -2013) Mais: 500 (anni 2012 -2013) Liquame e letame suini: nd | 33893866 | 8546266 | Cessione totale | Riscaldamento dei digestori e scrofaia aziendale.
PEZZA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA Busseto (PR) (anno di realizzazione 2010) | 2012-2013-2014 | BIOGAS | * P.e.n.(kWe): 999 P.t.r.(kWt):nd A.u.i.: 8,6% | Sistema costituito da 3 digestori operanti in mesofilia. | 100% Aziendale, con 432 ha a colture dedicate | Colture dedicate , sottoprodotti | Mais: 10450 (anni 2012- 2013) Sorgo: 3722,5 (anni 2012- 2013) Triticale: 4800 (anni 2012- 2013) Farina di mais: 100 (anno 2012) Loietto: 380 (anno 2013) Orzo: 830 (anno 2013) | Mais: 219,5 (anni 2012- 2013) Sorgo: 179 (anni 2012- 2013) Triticale: 199,5 (anni 2012- 2013) Farina di mais: 560 (anno 2012) Loietto: 160 (anno 2013) Orzo: 132 (anno 2013) | 4144062.5 | 5326900 | Parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto e parziale vendita al GSE con T.O. | 100%, riscaldamento edifici 1260 mc oltre acqua sanitaria
CAT Correggio (RE) (anno di realizzazione 2010) | 2013-2014-2015 | BIOGAS con 2 fermentatori e 1 post fermentatore riscaldati anaerobici e MESOFILI | * P.e.n.(kWe): 998 P.t.r.(kWt):880 A.u.i.: 8% | Platea di stoccaggio con alimentazione continua. Due Fermentatori e un post fermentatore riscaldati operanti in regime di mesofilia ad una temperatura di 42°C. Vasca residui coperta e non riscaldata con una T di 25-30 °C. Dimensioni delle vasche: 2 digestori primari con volume 2.500 m3; un post fermentatore con volume 3.200 m3; 2 vasche residui ciascuna con volume 4.400 m3 di cui una coperta e miscelata. | 100% Aziendale. Superficie a colture dedicate 350 ha, 1.000 capi bovini e 4.000 capi avicoli | Colture dedicate, effluenti zootecnici, sottoprodotti | Mais: 10166 (anni 2014-2015) Sorgo: 1095 (anni 2014-2015) Triticale: 4217 (anni 2014-2015) Effluenti bovini: 3598,5 (anni 2014-2015) Effluenti avicoli: 88,5 (anni 2014-2015) Polpe: 1192,5 (anni 2014-2015) Graspi: 1531,5 (anni 2014-2015) ( | Mais: 220 (anni 2014-2015) Sorgo: 170 (anni 2014-2015) Triticale: 180 (anni 2014-2015) Effluenti bovini: 45 (anni 2014-2015) Effluenti avicoli: 170 (anni 2014-2015) Polpe: 160 (anni 2014-2015) Graspi: 60(anni 2014-2015) | 3641397.5 | 7862186 | Parziale autoconsumo, vendita in rete | Utilizzo della energia termica per il riscaldamento delle vasche di digestione per una potenza media di circa 140 kW. La parte rimanente di energia termica è utilizzata per l'essiccatoio con potenza 750 kW termici.
BIOENERGY SOC. COOP. AGR. (anno di realizzazione 2010) | 2013-2014-2015 | BIOGAS con digestore anaerobico MESOFILO MONOSTADIO | * P.e.n.(kWe): 994 P.t.r.(kWt):1200 A.u.i.: 16% | Platea di stoccaggio con alimentazione continua. Assenza di pretrattamento del digestato. Digestore monostadio mesofilo 40 C° ,volume 65808 m3. Dimensionamento delle vasche 12.400 m3. 2 scambiatori di calore a fasci tubieri | 100% Aziendale. Superficie a colture dedicate 302 ha | Colture dedicate | Mais: 6805 (anni 2014-2015) Triticale: 1250 (anno 2014) Sorgo: 6670 (anno 2014-2015) Farina: 570 (anno 2014) | Mais:184,5 (anni 2014-2015) Triticale: 176(anno 2014) Sorgo: 166 (anno 2014-2015) Farina: 590 (anno 2014) | 2919042.5 | 6282936 | Cessione parziale GSE | Processo produttivo impianto, riscaldamento uffici, alimentazione impianto
SOCIETÁ COOPERATIVA AGRICOLA BIO CANALI Buriasco (TO) (anno di realizzazione 2010) | 2014-2015-2016 | BIOGAS con digestore anaerobico MESOFILO BISTADIO | * P.e.n.(kWe):998 P.t.r.(kWt): 573 A.u.i.: 6,5% | Silos e platea di stoccaggio con alimentazione discontinua. 2 vasche di stoccaggio del digestato di superficie rispettivamente di 1.114 m2 e 1.010 m2 per una volumetria complessiva di 10.620 m3 2 digestori: 1° digestore altezza pari a 6 m, superficie utile vasca pari a 531 m2, T 39-48 °C, sistema di miscelazione interna a pale ad asse orizzontale; 2° digestore altezza pari a 8 m, superficie utile vasca pari a 531 m2 , T 39-48°C. Sistema di desolforazione del biogas a torri | 70 % Aziendale 30% Extra aziendale Superficie a colture dedicate 5 ha e 500 capi bovini | Colture dedicate; effluenti zootecnici | Insilato di mais:12252 (anno 2014) Triticale: 96 (anno 2014) Sorgo: 12 (anno 2014) Pastone di mais: 320 (anno 2014) Liquame: 21276 (anno 2014) Letame bovino: 6237 (anno 2014) | Insilato di mais:230 (anno 2014) Triticale:200 (anno 2014) Sorgo: 200(anno 2014) Pastone di mais: 400 (anno 2014) Liquame:77 (anno 2014) Letame bovino: 32 (anno 2014) | 4805396 | 8108071 | Cessione totale | Essiccazione, impianti alghe e ittico, teleriscaldamento.
* P.e.n. :Potenza elettrica nominale , P.t.r. :Potenza termica recuperabile , A.u.i.: Autoconsumo impianto
** I dati delle biomasse, delle rispettive rese e dell'energia prodotta sono stati mediati rispetto agli anni di riferimento (specificati nella seconda colonna della tabella presenti nelle schede impianto) . Laddove alcuni dati di uno o più anni non sono disponibili, nelle rispettive celle sono specificati gli anni di riferimento utilizzati per il calcolo della media.
***LE ALTRE INFO PRESENTI NELLE SCHEDE DEGLI IMPIANTI RIGUARDANO I DATI ECONOMICI (costi di esercizio e manutenzione, fermi ordinari e straordinari, e tempo di rientro degli investimenti in anni) non utili in questo studio.