## Introduzione
Strumento per il calcolo del LCC per gli acquisti di illuminazione per interni
Introduzione
Scopo dello strumento
Questo strumento è stato progettato per valutare i costi del ciclo di vita delle seguenti tipologie di prodotti: - Illuminazione per interni, ovvero lampade, apparecchi e comandi installati all'interno degli edifici per esigenze di illuminazione regolare. L'illuminazione specialistica (come l'illuminazione del display, l'illuminazione di emergenza, l'illuminazione medica, ecc.) non è coperta, tuttavia lo strumento potrebbe essere comunque utilizzato con alcune modifiche quando necessario. Lo strumento è stato programmato per Microsoft Office 2010 ed è compatibile con LibreOffice 6.
Struttura dello strumento
Lo strumento contiene sette schede o fogli:
1) Introduzione, che delinea brevemente il contenuto dello strumento.
2) Input e risultati LCC, dove vengono compilati i parametri e le informazioni LCC e presentati i risultati. In questa scheda le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare il tipo di contratto per la gara di appalto (un contratto di acquisto con diverse modalità possibili per la fornitura di cartucce e la manutenzione, o un contratto di servizio che include la fornitura di cartucce e attività di manutenzione) e devono fornire i parametri di base per i calcoli (durata del contratto, periodo di valutazione, tasso di sconto, ecc.). I dati degli offerenti vengono integrati automaticamente dal "Foglio di risposta dell'offerente" (vedi sotto) e i risultati LCC sono presentati per ogni prodotto offerto e in totale. Se si modifica questa scheda nascondendo i parametri di costo che non sono rilevanti per il contratto specifico, è necessario nascondere anche le righe e le colonne pertinenti nel foglio di risposta dell'offerente per garantire la coerenza. Quando si immettono i costi, l'IVA non deve essere inclusa.
3) Foglio di risposta dell'offerente, dove gli offerenti forniscono, in modo standard, i dati necessari per calcolare i costi del ciclo di vita delle loro offerte. Le informazioni fornite in questa scheda vengono importate automaticamente nella scheda "Input e risultati LCC" per il calcolo dei costi del ciclo di vita. Quando si immettono i costi, l'IVA non deve essere inclusa.
4) Risultati grafici, questa scheda fornisce una rappresentazione grafica dei risultati LCC sotto forma di un grafico a barre che mostra il contributo di ciascuna categoria di costo al totale LCC di ogni tipo di apparecchiatura inclusa nello strumento. Se vuoi confrontare visivamente diverse offerte, dovrai inserire i risultati di ciascuna di esse in una colonna diversa per avere un output grafico delle diverse offerte.
5) Definizioni e formule, questo foglio fornisce definizioni chiare per ogni parametro e formula utilizzati nello strumento. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno assicurarsi di specificare nei documenti di gara gli standard e il formato dei dati per garantire la coerenza tra le offerte (soprattutto in relazione al consumo di energia per il calcolo dei costi operativi).
6) Dati di riferimento, contiene i set di dati utilizzati per alcuni calcoli. Include la valuta e le emissioni di CO2-eq del mix elettrico nazionale per i paesi dell'UE, nonché il testo per i menu a discesa.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
7) Calcoli, questa scheda mostra i calcoli necessari per trasformare tutti i costi presenti e futuri in valore attuale netto.
TENERE PRESENTE che lo strumento deve mantenere la sua struttura precisa affinché le formule e i calcoli funzionino. Pertanto, ricorda di: - Lascia la struttura del foglio di lavoro così com'è. - Non eliminare celle/righe/colonne. Se non hai bisogno di dati in determinati campi, puoi nascondere le righe/colonne non necessarie. Puoi farlo utilizzando i segni [+/-] sui margini sinistro e superiore o nel menu Formato. - Non aggiungere celle/righe/colonne. - Immettere i dati solo nei campi previsti.
Suggeriamo di lasciare tutte le schede visibili per garantire la trasparenza. Ma se in una gara d'appalto vuoi nasconderne alcuni, proteggili prima per evitare modifiche (vedi come sotto) e nasconderli in seguito: - In Microsoft Office, seleziona il foglio che desideri nascondere e vai in alto Menu / Formato / Foglio / Nascondi. - In LibreOffice, selezionando il foglio che vuoi nascondere e vai in alto Menu / Foglio / Nascondi. Per visualizzarli fai lo stesso ma fai clic su Scopri e seleziona il foglio che desideri mostrare dall'elenco fornito.
Come utilizzare lo strumento
Nelle diverse schede vengono fornite le spiegazioni dei principali parametri necessari per il calcolo dell'LCC. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda "Definizioni e formule". Alcuni dati si riferiscono ai requisiti della gara e agli standard specifici basati sui criteri GPP dell'UE. Assicurati di farne riferimento nei documenti di gara per garantire l'equa valutazione e la comparabilità dei risultati tra gli offerenti. Le celle hanno codici colore differenti:
Celle da riempire
Celle riempite automaticamente con i dati di celle precedentemente riempite
Celle da lasciare vuote in base alle selezioni precedenti
Celle con commenti che includono informazioni pertinenti e dati di riferimento (passa il mouse sopra per leggerli)
In qualità di AUTORITÀ AGGIUDICATRICE, compilare solo le celle in bianco nella sezione A della scheda "Input e risultati LCC". Le celle in grigio vengono completate o oscurate automaticamente in base alle informazioni di altre celle e schede. Ricorda che, per alcuni parametri, potresti non avere le informazioni e dovrai richiederle ad altri reparti della tua organizzazione o ad altri enti pubblici. Se il contratto comprende apparecchiature da valutare con periodi di valutazione diversi a causa di una diversa frequenza di sostituzione, deve essere fornito uno strumento diverso per ogni caso. Prima di rilasciare lo strumento come parte dei documenti di gara, proteggere tutti i fogli tranne il "Foglio di risposta degli offerenti" per consentire agli offerenti di fornire i propri dati ma evitare possibili modifiche indesiderate negli altri fogli. Per proteggerli, seleziona un foglio alla volta e vai in alto Menu / Strumenti / Protezione / Proteggi foglio e inserisci una password a tua scelta per proteggere il foglio.
In qualità di OFFERENTE, compilare solo le celle in bianco nel "Foglio di risposta dell'offerente" (che vengono copiate automaticamente nella sezione B della scheda "Input e risultati LCC") e proteggere il foglio per evitare modifiche indesiderate da parte dell'amministrazione aggiudicatrice Per fare ciò, seleziona il foglio e vai in alto Menu / Strumenti / Protezione / Proteggi foglio e inserisci una password a tua scelta per proteggere il foglio.
Per ulteriori informazioni su come utilizzare lo strumento e sui passaggi da seguire per compilarlo durante un processo di approvvigionamento, scaricare la Guida per l'utente allo strumento di determinazione dei costi del ciclo di vita per gli appalti pubblici verdi di apparecchiature per la riproduzione di immagini qui:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
EC GPP Helpdesk Per qualsiasi domanda sullo strumento LCC, contattare l'Helpdesk per gli appalti pubblici verdi della Commissione europea. Maggiori informazioni su:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm
© European Commission, November 2019
This tool has been developed under Contract Nº 07.0201/2017/767625/SER/ENV.B.1 between the European Commission, Ecoinstitut SCCL and ICLEI – Local Governments for Sustainability, supported by Public Procurement Analysis (PPA) and A. Geuder.
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use that might be made of this tool.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39).

## LCC_Input_Risultati
Input e risultati LCC
In qualità di autorità pubblica, ricordati di inserire i dati solo nelle celle BIANCHE nella sezione A. Clicca sul pulsante [+] in alto per confrontare / definire fino a 10 prodotti.
A. Dati forniti dall'amministrazione aggiudicatrice: parametri comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita
Caratteristiche di base di ogni locale o zona edificabile oggetto della gara:
c | Identificazione del tipo di locale o zona edificabile:
c | Numero di stanze o zone edificabili dello stesso tipo: | unità
Parametri di base per i calcoli di LCC:
| Nazione: |  | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE]
Valuta:
c | Periodo di valutazione del LCC: | anni |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Tasso di sconto (opzionale): | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Basic parameters for the calculation of operation costs:
| Prezzo dell'elettricità: | /kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Aumento prezzo annuo elettricità (opzionale): | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c | I consumi energetici saranno valutati in base a: |  | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE]
c | Area (in m2) della stanza o della zona dell'edificio da illuminare: | m2
c | Ore di funzionamento annuali del sistema di illuminazione: | ore/anno
Parametri base per il calcolo dei costi di manutenzione:
c | I costi di manutenzione saranno valutati in base a: |  | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE]
c | Tassi medi dei costi di manutenzione dell'autorità (inclusi manodopera e attrezzature necessarie):
| Costi di sostituzione degli apparecchi di illuminazione | /luminaire
| Costi di sostituzione delle sorgenti luminose per apparecchio | /apparecchio di illuminazione
| Costi di sostituzione del reattore/alimentatore per apparecchio | /apparecchio di illuminazione
| Altri costi di manutenzione annuali | /anno.apparecchio di illuminazione
Altri costi a carico dell'autorità per stanza o zona edificabile (facoltativo):
c | Altri costi una tantum iniziali | /stanza o zona
c | Assicurazione, tasse e spese | /anno.stanza/zona
c | Costi per interessi | /anno.stanza/zona
c | Altri costi annuali | /anno.stanza/zona
Parametri di base per il calcolo dei costi di esternalità ambientale (facoltativo):
| Emissioni di CO2-eq del mix elettrico nazionale | kg CO2eq/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o
c | Inserisci le emissioni di CO2 eq del tuo contratto di elettricità | kg CO2eq/kWh
c | Costo di CO2-eq | /T CO2eq |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Dati forniti dagli offerenti: Informazioni sulla loro offerta (forniti TRAMITE LA SCHEDA DI RISPOSTA DEGLI OFFERENTI)
c | Non inserire i dati qui, questi dati provengono automaticamente dal "Foglio di risposta dell'offerente".
Identificazione dell'offerente:
| Nome identificativo dell'offerente |  | 0
Parametri dei costi di acquisizione e installazione:
| Numero di apparecchi tipo 1 | unità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di apparecchi tipo 2 | unità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di apparecchi tipo 3 | unità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di apparecchi tipo 4 | unità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di apparecchi tipo 5 | unità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi degli alimentatori e dei dispositivi di illuminazione | /stanza o zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione di ingranaggi/dispositivi - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /stanza o zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altri costi una tantum iniziali (consegna, corsi di formazione, manuali, garanzie estese, ecc.) | /stanza o zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametri di costo dell'operazione:
| Indicatore numerico dell'energia luminosa (LENI) della stanza o della zona | kWh/m2.anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o
| Tipo di apparecchio 1 potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fattore di riduzione dovuto a tutti i sistemi di controllo della luce proposti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 2 potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fattore di riduzione dovuto a tutti i sistemi di controllo della luce proposti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 3 potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fattore di riduzione dovuto a tutti i sistemi di controllo della luce proposti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 4 potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fattore di riduzione dovuto a tutti i sistemi di controllo della luce proposti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 5 potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fattore di riduzione dovuto a tutti i sistemi di controllo della luce proposti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametri dei costi di manutenzione:
| Tipo di apparecchio 1 vita utile | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durata utile della sorgente luminosa | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vita utile reattore/alimentatore | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della reattanza/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione del reattore/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 2 vita utile | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durata utile della sorgente luminosa | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vita utile reattore/alimentatore | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della reattanza/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione del reattore/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 3 vita utile | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durata utile della sorgente luminosa | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vita utile reattore/alimentatore | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della reattanza/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione del reattore/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 4 vita utile | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durata utile della sorgente luminosa | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vita utile reattore/alimentatore | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della reattanza/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione del reattore/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 5 vita utile | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durata utile della sorgente luminosa | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vita utile reattore/alimentatore | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della reattanza/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione del reattore/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altri costi annuali di manutenzione/servizio (cfr. capitolato d'oneri) | /stanza o zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Risultati LCC (per colonna e in totale)
| Costi di investimento (acquisizione e installazione) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi operativi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi di servizio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altri costi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi delle esternalità |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del ciclo di vita |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumo energetico | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Emissioni di CO2-eq | kg CO2eq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi di investimento totali (acquisizione e installazione) |  | 0
| Costi operativi totali |  | 0
| Costi totali di manutenzione e assistenza |  | 0
| Totale altri costi |  | 0
| Costo totale esternalità |  | 0
| Costo totale del ciclo di vita |  | 0
| Consumo energetico totale | kWh | 0
| Emissioni totali di CO2-eq | kg CO2eq | 0
Note on B6: Insert the reference to the type of room or building zone (lobby, corridor, etc.) for which data will have to be provided in each column as defined in the tender documents. Those rooms or zones have to have the same characteristics. If they differ in size, annual occupation, etc. and different lighting solutions will be provided, make sure that each type has a different column in the tool.
Note on B7: Specify the number of rooms or building zones of the same type included in the tender documents.
Note on B12: Number of years over which to calculate and compare life cycle costs of different solutions. A shorter lifetime or evaluation period gives greater weight to the purchase price, while a longer period gives operational and maintenance costs more relevance. As reference a lifetime of 20 years for luminaires can be used as recommended in the previous EU LCC tool based on the "European Commission DG TREN Preparatory studies for Eco-design Requirement of EuPs. Final Report. Lot. 8 Office lighting. 2007".
Note on B13: The discount rate is used to calculate the current value of future costs. As reference, a discount rate of 1,8% can be used for indoor lighting as recommended in the previous EU LCC tool based on "European Commission DG TREN Preparatory studies for Eco-design Requirement of EuPs. Final Report. Lot. 8 Office lighting. 2007". Alternatively, the Directorate-General for Regional and Urban Policy of the European Commission recommends using, as a general rule, a social discount rate of 5 % as a benchmark in Cohesion Member States and 3 % in other Member States. For a simpler calculation, set the discount rate to 0.
Note on B17: Use the average price increase of electricity in your country or in your authority (according to official data and including all taxes and adjusted to eliminate the effect of inflation). For a simpler calculation, set the electricity price increase to 0.
Note on B19: Select how operation costs will be calculated. Either based on: Option 1) The Lighting Energy Numeric Indicator (LENI) of the room or building zone, if so required in the tender documents. If this option is selected, specify also the area to be illuminated (row below). Option 2) Based on the operation hours defined by the authority and the power of the luminaires and reduction factors thanks to control gears proposed by bidders. If this option is selected, remember to hide the row for LENI in this sheet and in the "Bidder response sheet".
Note on B20: Specify the area (in m2) of each type of room or building zone that the system has to provide lighting for. This is only required to calculate operation costs when bidders are required to calculate the Lighting Energy Numeric Indicator (LENI) of the installation. Leave blank if that is not the case and annual consumption will be calculated by the tool.
Note on B21: Specify the estimated operating hours per year of the lighting system of the room/zone based on actual data for your building or on existing standards and regulations such as EN 15193 or equivalent.
Note on B24: Select how maintenance costs will be estimated. Two options are available: Option 1) Based on your own figures (provided in the rows below). Option 2) Based on figures provided by bidders in the "Bidder response sheet". Select this option if maintenance costs are part of the bidders' offers or if you request them to provide an estimate based on which maintenance costs will be evaluated. In this case, make sure you specify in the tender how the estimation has to be conducted and ensure that bidders justify their figures in their offers (more information in the "Definitions and Formulas" tab).
Note on B25: Insert the estimated replacement costs for the different parts listed below if conducted by your own staff or in a different maintenance contract already in place in the authority. These costs should include both labour costs and cost of any equipment/machine required for the task, but should exclude the costs of the luminaires, light sources or control gears as they will depend on the bidders offers). Leave blank if maintenance costs are part of the bidders' offers or if you request them to provide an estimate based on which maintenance costs will be evaluated.
Note on B32: Insert here other one-off costs you may have at the beginning of the contract independent from the offers and not included in previous costs categories (e.g. staff initial training, configurations, etc.).
Note on B33: Insert here any costs for insurance, fees or taxes (except VAT as tenders should be evaluated excluding VAT) related to the procurement and use of indoor lighting. Leave blank if the tender documents require bidders to include these costs in their offers.
Note on B34: Insert estimated costs incurred through a third party (usually a financial institution) to finance the procurement. Leave blank if not relevant.
Note on B35: Insert here other annual costs you may have during the contract independent from the offers and not included in previous costs categories (e.g. regular training, etc.).
Note on B40: If you include the climate change externalities associated with the energy consumption, the tool provides reference data for CO2-eq emissions of the electricity mix of your country. However, you can use the CO2eq emissions of your own electricity instead, by entering them here.
Note on B41: An externality cost of 90 EUR/tone CO2eq can be used (converted to your national currency), as used in "Ricardo-AEA. Update of the Handbook on External Costs of Transport”, 2014. More information in the Definitions & Formulas tab.
Note on B45: DO NOT INPUT DATA HERE. Answers by bidders are provided in the "Bidder response sheet" and copied here automatically to calculate LCC. Expand through the [+] button on the left. If you hide some cost elements here for not being relevant, do the same in the "Bidder response sheet" to keep the same structure and ensure data is transferred correctly.

## Foglio_ Risposta Offerente
Foglio di risposta dell'offerente
Descrizione installazioni
Identificazione dell'impianto:
Identificazione del tipo di locale o zona edificabile:
| Numero di stanze o zone edificabili dello stesso tipo: | units
Nome identificativo dell'offerente:
Dati per valutare l'offerta economica sulla base di LCC ed essere ammissibili per l'aggiudicazione dell'appalto
Indice di consumo energetico annuo (AECI):
c | LENI della stanza o della zona edificabile | kWh/m2.annno
c | Informazioni sugli apparecchi e i suoi componenti:
c | Numero di apparecchi tipo 1 | unità/stanza o zona
c | Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio d'illuminazione
c | Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio d'illuminazione
c | Potenza apparecchio (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt
c | Fattore di riduzione
c | Vita utile dell'apparecchio | anni
c | Durata utile della sorgente luminosa | ore
c | Costo della sorgente luminosa | /luminaire
c | Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /luminaire
c | Vita utile reattore/alimentatore | ore
c | Costo del reattore/dell'alimentatore | /luminaire
c | Costo di sostituzione del reattore/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /luminaire
| Numero di apparecchi tipo 2 | unità
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /luminaire
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /luminaire
| Potenza apparecchio (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt
Fattore di riduzione
| Vita utile dell'apparecchio | anni
| Durata utile della sorgente luminosa | ore
| Costo della sorgente luminosa | /luminaire
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /luminaire
| Vita utile reattore/alimentatore | ore
| Costo del reattore/dell'alimentatore | /luminaire
| Costo di sostituzione del reattore/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /luminaire
| Numero di apparecchi tipo 3 | unità
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /luminaire
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /luminaire
| Potenza apparecchio (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt
Fattore di riduzione
| Vita utile dell'apparecchio | anni
| Durata utile della sorgente luminosa | ore
| Costo della sorgente luminosa | /luminaire
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /luminaire
| Vita utile reattore/alimentatore | ore
| Costo del reattore/dell'alimentatore | /luminaire
| Costo di sostituzione del reattore/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /luminaire
| Numero di apparecchi tipo 4 | unità
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /luminaire
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /luminaire
| Potenza apparecchio (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt
Fattore di riduzione
| Vita utile dell'apparecchio | anni
| Durata utile della sorgente luminosa | ore
| Costo della sorgente luminosa | /luminaire
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /luminaire
| Vita utile reattore/alimentatore | ore
| Costo del reattore/dell'alimentatore | /luminaire
| Costo di sostituzione del reattore/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /luminaire
| Numero di apparecchi tipo 5 | unità
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /luminaire
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /luminaire
| Potenza apparecchio (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt
Fattore di riduzione
| Vita utile dell'apparecchio | anni
| Durata utile della sorgente luminosa | ore
| Costo della sorgente luminosa | /luminaire
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /luminaire
| Vita utile reattore/alimentatore | ore
| Costo del reattore/dell'alimentatore | /luminaire
| Costo di sostituzione del reattore/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /luminaire
Informazioni sugli alimentatori e sui dispositivi esterni:
c | Costo degli alimentatori e dei dispositivi di controllo esterni | /stanza o zona
c | Costo di installazione di ingranaggi/dispositivi - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /stanza o zona
Altri costi di manutenzione/servizio:
c | Altri costi una tantum iniziali (consegna, corsi di formazione, manuali, garanzie estese, ecc.) | /stanza o zone
c | Altri costi annuali - per sopralluoghi e altro (vedi capitolato d'oneri) | /anni.stanza o zone
Le offerte economiche saranno valutate utilizzando un approccio basato sui costi del ciclo di vita, come indicato nel documento di gara. Per valutare la tua offerta per l'aggiudicazione dell'appalto, ti preghiamo di fornire le informazioni relative alla tua offerta riempiendo le celle BIANCHE delle relative colonne con i dati della tua offerta.
Note on B17: Insert the Lighting Energy Numeric Indicator (LENI) of the room or building zone calculated as defined in the tender documents. The LENI multiplied by the area to be illuminated will provide the annual energy consumption of the installation for that room or building zone type.
Note on B19: The tool allows to include up to 5 different types of luminaires for each room or building zone. Show or hide the types you need with the [+/-] on the left side.
Note on B20: Insert the number of luminaires of the same type in the proposed installation for the room or building zone type.
Note on B21: Insert the cost of the luminaire, including all elements and components (light sources, ballast, built-in control devices).
Note on B22: Insert the installation cost of the luminaire - including all required tasks and resources (both human and material - tools and machinery). If the contract does not include installation works but this parameter is required, provide an estimation as defined in the tendering documents and detail in your offer how the estimation has been calculated to ensure their correctness.
Note on B23: Insert the power consumption (watt) of the luminaire, including all operating, standby and any other losses.
Note on B24: Insert the reduction factor of the lighting installation of the room or building zone (according to norm EN 15193 or as defined in the tender documents) due to the installation of control systems. If the tender documents define specific control systems and reduction factors, include the provided parameters here. If they are not specified, insert the reduction factors based on the system proposed in you offer. If a mix of several control systems are applied, the total reduction factor to be inserted will result from multiplying the different reduction factors of each control system. If no control system has been chosen or data for the room or zone type does not exist in existing standards as defined in the tender documents, this field should be set to 1.
Note on B25: Insert the useful lifetime (in years) of the luminaire as declared by the manufacturer.
Note on B26: Insert the useful rated lifetime -also refered to as service lifetime- of the light sources (in hours) as defined in the tender documents.
Note on B27: Insert the cost of all the light sources in the luminaire. that is, if the luminaire includes more than one lighting source, multiply the cost of one by the number of lighting sources in the luminaire.
Note on B28: Insert the cost of replacing the light sources in the luminaire - including all tasks and resources (both human and material - tools and machinery) except the light source costs already provided. If the contract does not include maintenance works but this parameter is required, provide an estimation as defined in the tendering documents and detail in your offer how the estimation has been calculated to ensure their correctness.
Note on B29: Insert the useful lifetime of the ballast/control gear (in hours) according to the norms and standards defined in the tender documents. If the ballast/control gear is integrated in the light source and will be replaced at the same time, insert here the same useful lifetime as for the light source.
Note on B30: Insert the cost of all the ballast/control gears in the luminaire. That is, if the luminaire includes more than one ballast/control gear, multiply the cost of one by the number of ballast/control gears in the luminaire. Leave this field blank if the ballast/control gear are integrated in the light source and therefore their costs is part of the light sources costs provided above.
Note on B31: Insert the cost of replacing the ballast/control gear in the luminaire - including all tasks and resources (both human and material - tools and machinery) except the ballast/control gear costs already provided. If the contract does not include maintenance works but this parameter is required, provide an estimation as defined in the tendering documents and detail in your offer how the estimation has been calculated to ensure their correctness. Leave this field blank if the ballast/control gear are integrated in the light source and therefore their replacement costs are part of the light sources replacement costs provided above.
Note on B86: Insert the cost of any external control gears and devices (manual, time switches, occupancy sensors, daylight-linked control) not included as part of the luminaires if so required in the tender documents or proposed in your offer. The cost shall be specified per room or building area type. If a central system is being used, a mean value shall be provided per room and building area type included in the tender documents and tool.
Note on B87: Specify the installation costs for the proposed external lighting control gears and devices - including all tasks and resources (both human and material) for the correct installation, adjustment and operation of the devices. If the contract does not include installation works, provide an estimation as defined in the tendering documents and detail in your offer how the estimation has been calculated to ensure their correctness. The cost shall be specified per room or building area type. If a central system is being used, a mean value shall be provided per room and building area included in the tender documents and tool.
Note on B90: Insert the cost of other initial tasks to be conducted at the begining of the contract as defined in the tender documents and/or included in your offer. The cost shall be specified per room or building area type. Therefore, provide a mean value per room and building area type included in the tender documents and tool.
Note on B91: Insert the costs of other annual tasks to be conducted during the contract as defined in the tender documents and/or included in your offer. The cost shall be specified per room or building area type. Therefore, provide a mean value per room and building area type included in the tender documents and tool.

## Definizioni_Formule
Definizioni e Formule
Elemento strumento | Descrizione | Formula
Dati forniti dall'amministrazione aggiudicatrice: parametri comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita
Caratteristiche di base di ogni locale o zona edificabile oggetto della gara:
Identificazione del tipo di locale o zona edificabile: | Identificatore di ogni tipologia di locale o zona edificabile (androne, corridoio, ecc.) incluso nel capitolato d'oneri e valutato con lo strumento (es. locale A, corridoio B...). Ogni tipologia di locale o zona deve avere le stesse caratteristiche. Se differiscono per dimensioni, funzione, occupazione annuale, ecc. e richiedono soluzioni di illuminazione diverse, fare riferimento a ciascun tipo di stanza o zona dell'edificio in una colonna diversa.
Numero di stanze o zone edificabili dello stesso tipo: | Numero di stanze o zone edificabili della stessa tipologia e caratteristiche incluse in ciascuna colonna dello strumento.
Parametri di base per i calcoli di LCC:
Nazione | Menu a tendina per selezionare il Paese in cui fornire automaticamente la valuta e per ottenere le emissioni medie di CO2 del mix elettrico nazionale (in base ai dati inclusi nella scheda Dati di riferimento).
Valuta | Fornito automaticamente in base al paese.
Periodo di valutazione LCC | Numero di anni in cui calcolare e confrontare i costi del ciclo di vita di diverse soluzioni. Una durata o un periodo di valutazione più breve danno maggiore peso al prezzo di acquisto, mentre un periodo più lungo conferisce maggiore rilevanza ai costi operativi e di manutenzione. Come riferimento, è possibile utilizzare una durata di 20 anni per gli apparecchi di illuminazione, come raccomandato nel precedente strumento LCC dell'UE basato su "European Commission DG TREN Preparatory studies for Eco-design Requirement of EuPs. Final Report. Lot. 8 Office lighting. 2007".
Tasso di sconto | Coefficiente utilizzato per trasformare i costi futuri in valore attuale. È chiamato tasso di sconto e consiste nell’applicare un tasso di sconto tale che tutti i costi futuri che avvengono durante il periodo di valutazione siano aggiustati ed espressi come costi attuali. Un tasso di sconto più alto riduce il peso dei costi operativi, di servizio, delle esternalità e gli altri costi annuali nel calcolo totale. Come riferimento, un tasso di sconto dell'1,8% può essere utilizzato i personal computer come raccomandato nel the "European Commission DG TREN Preparatory studies for Eco-design Requirement of EuPs. Lot3 Personal Computers (desktops and laptops) and Computer Monitors. Final Report (task 1-8)" 2007 In alternativa, la Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea raccomanda di utilizzare, come regola generale, un tasso di sconto sociale del 5% come parametro di riferimento negli Stati membri della coesione e del 3% negli altri Stati membri. Per un calcolo più semplice, imposta il tasso di sconto su 0. | To transform future costs to present value, 3 factors are used in the tool to transform either punctual future costs or annualised costs occurring during the evaluation period. They are the following:
Parametri di base per il calcolo dei costi operativi:
Prezzo dell'elettricità | Costo della fornitura di energia elettrica, tutte le tasse e le spese incluse (valuta / kWh). Serve per calcolare i costi operativi legati al consumo energetico.
Aumento del prezzo annuale dell'elettricità | Aumento medio del prezzo dell'elettricità nel tuo paese o autorità. Dovrebbe includere tutte le tasse e commissioni non recuperabili ed essere adeguato per eliminare l'effetto dell'inflazione. Per i dati nazionali è possibile esaminare i dati statistici ufficiali (disponibili ad esempio su Eurostat- Database by Theme/Environment and Energy/Energy (nrg)/Energy statistics - prices of natural gas and electricity (nrg_price)/Electricity price for non-household consumers (nrg_pc_205); per la cifra della tua organizzazione, potresti consultare le bollette dell'elettricità passate, ad esempio per gli ultimi 5 anni e aggiustare per eliminare l'effetto dell'inflazione. Per un calcolo più semplice, impostare l'aumento del prezzo annuale dell'elettricità su 0.
Consumo energetico | Menu a tendina per selezionare come verrà calcolato il consumo di energia durante il periodo di valutazione, che influenza le informazioni che gli offerenti devono fornire per calcolarlo. Questo può essere basato su: 1) L'indicatore numerico dell'energia luminosa (LENI) del locale o della zona edificabile in base alla norma EN 15193 o equivalente, se previsto nel capitolato d'oneri. Il LENI diviso per l'area da illuminare fornirà il consumo energetico annuo dell'impianto. 2) Oppure in base alle ore di funzionamento annuali definite dall'ente e alla potenza degli apparecchi di illuminazione e ai fattori di riduzione dell'utilizzo dei sistemi di controllo proposti dagli offerenti. La moltiplicazione di entrambi i parametri fornirà il consumo energetico annuo dell'impianto.
Area (in m2) della stanza o della zona dell'edificio da illuminare | Area (in m2) di ogni tipo di stanza o zona dell'edificio per cui il sistema deve fornire l'illuminazione. Questo è necessario solo per calcolare i costi di esercizio quando agli offerenti viene richiesto di calcolare l'indicatore numerico dell'energia di illuminazione (LENI) della stanza o della zona dell'edificio.
Ore di funzionamento del sistema di illuminazione | Ore di funzionamento stimate all'anno del sistema di illuminazione della stanza o della zona dell'edificio, sulla base dei dati effettivi per il tuo edificio o su standard e regolamenti esistenti come EN 15193 o equivalente.
Parametri base per il calcolo dei costi di manutenzione:
costi di manutenzione | Menu a tendina per selezionare come verranno calcolati i costi di manutenzione nello strumento. Sono disponibili due opzioni: 1) Sulla base delle cifre proprie dell'amministrazione aggiudicatrice se la manutenzione è svolta da personale e risorse proprie o se gestita in un altro appalto. 2) Sulla base dei dati forniti dagli offerenti. Ciò è rilevante se le attività di manutenzione saranno svolte dall'appaltatore stesso o se nell'appalto sono previste innovazioni che potrebbero ridurre i costi di manutenzione (sostanzialmente in termini di tempo necessario per le sostituzioni) e quindi si preferisce una stima da parte degli offerenti. In questi casi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero specificare chiaramente che nei documenti di gara, compreso come devono essere calcolati tali costi e quali parametri comuni devono essere utilizzati (come il costo orario del lavoro) e gli offerenti devono specificare nelle loro offerte come sono state calcolate le stime per assicurarne la correttezza.
Tariffe medie dei costi di manutenzione dell'Autorità | Costi per la sostituzione di apparecchi di illuminazione, sorgenti luminose, reattori/ingranaggi e altri costi di manutenzione annuali a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, sia con proprio personale che tramite diverso contratto di manutenzione. Questi dovrebbero includere i costi di manodopera e attrezzature -strumenti e macchine- necessari, ma non dovrebbero includere i costi delle parti sostituite stesse (apparecchi, sorgenti luminose o ballast) poiché dipenderanno dalle offerte degli offerenti. Questi parametri di costo dovrebbero essere lasciati vuoti se i costi di manutenzione fanno parte delle offerte degli offerenti o se, come spiegato sopra, le offerte potrebbero includere innovazioni che incidono sui costi di manutenzione e quindi le amministrazioni aggiudicatrici preferiscono richiedere agli offerenti di fornire un preventivo in base a quali costi di manutenzione saranno essere valutati invece di utilizzare i propri dati.
Altri costi a carico dell'autorità:
Altri costi una tantum iniziali | Costi sostenuti all'inizio del contratto dall'autorità indipendente dalle offerte e non inclusi nelle precedenti categorie di costo (es. formazione del personale, configurazioni, ecc.). Dovrebbero essere forniti per stanza o zona dell'edificio.
Assicurazione, tasse e spese | Spese a carico dell'amministrazione (se non incluse nelle offerte degli offerenti) per assicurazioni, tasse e altri oneri connessi all'acquisto e all'utilizzo degli impianti di illuminazione per interni (IVA esclusa in quanto gli appalti devono essere valutati al netto dell'IVA). Dovrebbero essere forniti per stanza o zona dell'edificio.
Costi interessi | Costi annuali stimati sostenuti tramite una terza parte (di solito un istituto finanziario) per finanziare l'appalto. Dovrebbero essere forniti per stanza o zona dell'edificio.
Altri costi annuali | Costi sostenuti annualmente dall'autorità indipendente dalle offerte e non inclusi nelle precedenti categorie di costi (ad es. corsi di formazione regolari, ecc.). Dovrebbero essere forniti per stanza o zona dell'edificio.
Parametri di base per il calcolo delle esternalità ambientali (costi di esternalità):
Emissioni di CO2-eq del mix elettrico nazionale | Fattore di emissione del mix elettrico nazionale (in kg CO2-eq / kWh) fornito automaticamente in base al paese selezionato. Viene utilizzato per calcolare l'impatto climatico o esternalità (emissioni totali di CO2-eq) dovuto al consumo di elettricità degli impianti. La fonte è: thinkstep AG Environmental Footprint datasets - EF_Climate Change factor from the LCIA Results for each country's Electricity grid mix 1kV-60kV; AC, technology mix; consumption mix, to consumer; 1kV - 60kV- developed in the framework of the Commission Environmental Footprint pilot phase (2013-2018) and retreived on 3rd July 2019. La validità dei dati è fino a Dicembre 2020.
Emissioni di CO2 eq del tuo contratto di elettricità | Fattore di emissione della propria fornitura elettrica (in Kg CO2-eq / kWh). Se specificato, saranno utilizzati al posto del mix nazionale per calcolare le esternalità climatiche associate al consumo energetico delle apparecchiature.
Costo di CO2-eq | Fattore per monetizzare, cioè trasformare l'esternalità climatica (emissioni di CO2-eq) in costo. A livello UE, una relazione per la DG Trasporti sull “Update of the Handbook on External Costs of Transport”di Ricardo-AEA del 2014 propone un valore centrale di 90 EUR / tonnellata (prezzi 2010) da un range tra 48-168 EURO. In alcuni paesi, il governo potrebbe fornire altre cifre. Specificare i costi per l'esternalità ai cambiamenti climatici assicurandosi che il dato utilizzato sia in linea con i requisiti definiti nell'articolo 68.2 della Direttiva 2014/24 / UE. Lo strumento propone di utilizzare i 90 EUR / tonnellata come riferimento (adeguati ai prezzi correnti e alla valuta nazionale se applicabile).
Dati forniti dagli offerenti tramite il foglio di risposta dell'offerente: informazioni sulla loro offerta
Identificazione dell'offerente:
Nome identificativo dell'offerente | Nome identificativo dell'offerente per identificare rapidamente le proposte degli offerenti.
Acquisition & Installation cost parameters:
Numero di apparecchi | Numero di apparecchi di illuminazione dello stesso tipo nell'installazione proposta per il tipo di locale o zona dell'edificio. È possibile includere fino a 5 diversi tipi di apparecchi di illuminazione per stanza o zona dell'edificio.
Costi apparecchi | Costo di ogni tipo di apparecchio, comprensivo di tutti gli elementi e componenti (sorgenti luminose, ballast, dispositivi di controllo integrati).
Costi di istallazione degli apparecchi | Costo dell'installazione di ogni apparecchio di illuminazione, inclusi tutti i compiti e le risorse necessarie (sia umane che materiali). Se l'appalto non prevede i lavori di installazione ma questo parametro è richiesto, tale costo deve essere basato su una stima. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero specificare chiaramente che nei documenti di gara (compresi i parametri comuni da utilizzare in tali stime, come il costo orario del lavoro) e gli offerenti devono specificare in dettaglio come sono state calcolate le stime per garantirne la correttezza.
Costo degli alimentatori e dei dispositivi di controllo esterni | Costo di qualsiasi alimentatore e dispositivo di controllo dell'illuminazione esterna (manuale, interruttori orari, sensori di presenza, controllo in base alla luce diurna) non inclusi come parte degli apparecchi di illuminazione da fornire nell'installazione come definiti nei documenti di gara o proposti dagli offerenti. Il costo deve essere specificato per camera o area dell'edificio. Se viene utilizzato un sistema centrale, deve essere fornito un valore medio per tipologia di locale e area edificabile inclusi nel capitolato d'oneri e nello strumento.
Costo di installazione dei dispositivi | Costo dell'installazione degli alimentatori e dei dispositivi di controllo dell'illuminazione esterna proposti, inclusi tutti i compiti e le risorse (sia umane che materiali) per la corretta installazione, regolazione e funzionamento dei dispositivi. Se l'appalto non prevede i lavori di installazione ma questo parametro è richiesto, tale costo deve essere basato su una stima. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero specificare chiaramente che nei documenti di gara (compresi i parametri comuni da utilizzare in tali stime, come il costo orario del lavoro) e gli offerenti devono specificare in dettaglio come sono state calcolate le stime per garantirne la correttezza. Il costo deve essere specificato per camera o tipologia di area dell'edificio. Se viene utilizzato un sistema centrale, deve essere fornito un valore medio per tipologia di locale e area edificabile inclusi nel capitolato d'oneri e nello strumento.
Altri costi una tantum iniziali | Costo di altri compiti iniziali che il contraente deve svolgere all'inizio del contratto (ad es. consegna dei componenti, elaborazione del manuale di installazione, formazione del personale dell'autorità, garanzie estese, ecc.). Il costo deve essere specificato per camera o tipologia di area edificabile, pertanto fornire un valore medio per camera e area edificabile incluso nel capitolato d'oneri e nello strumento.
Parametri di costo dell'operazione:
INEI della stanza o della zona edificabile | Indicatore Numerico Energetico di Illuminazione (INEI) del locale o della zona edificabile in base alla norma EN 15193 o equivalente, se previsto nel capitolato d'oneri. Il INEI moltiplicato per l'area da illuminare fornirà il consumo energetico annuo dell'impianto per quel tipo di stanza o zona dell'edificio.
Potenza apparecchio | Consumo di energia (watt) dell'apparecchio comprese tutte le perdite di funzionamento, standby e qualsiasi altra cosa.
Fattore di riduzione dovuto a tutti i sistemi di controllo della luce proposti | Fattore di riduzione relativo alle ore di funzionamento dell'impianto di illuminazione del locale o della zona edificabile dovuto all'installazione dei sistemi di controllo previsti nel capitolato d'appalto o proposti nelle offerte degli offerenti. Se si applica un mix di più sistemi di controllo, il fattore di riduzione totale da inserire risulterà dalla moltiplicazione dei diversi fattori di riduzione di ciascun sistema di controllo. Se non è stato scelto alcun controllo o se i dati per il tipo di stanza o zona non esistono negli standard esistenti (come EN 15193 o equivalente), questo campo deve essere impostato su 1.
Parametri dei costi di manutenzione:
Vita utile dell'apparecchio | Durata (in anni) di ogni tipo di lampada dichiarata dal produttore.
Durata utile della sorgente luminosa | Vita utile nominale -definita anche vita utile- delle sorgenti luminose (in ore) al termine della quale devono essere sostituite per garantire la minima qualità illuminotecnica dell'impianto. Dovrebbe essere calcolato ed espresso utilizzando lo stesso standard e scala definiti nei documenti di gara per garantire la comparabilità.
Costo della sorgente luminosa | Costo di tutte le sorgenti luminose dell'apparecchio (valuta/apparecchio). Cioè, se l'apparecchio comprende più di una sorgente luminosa, moltiplicare il costo di una per il numero di sorgenti luminose nell'apparecchio.
Costo di sostituzione della sorgente luminosa | Costo di sostituzione di tutte le sorgenti luminose nell'apparecchio di illuminazione, inclusi tutti i compiti e le risorse (sia umane che materiali - strumenti e macchinari-). Se il contratto non prevede lavori di manutenzione ma questo parametro è richiesto, tale costo deve essere basato su una stima. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero specificare chiaramente che nei documenti di gara (incluso come calcolarli e parametri comuni da utilizzare, come il costo orario del lavoro) e gli offerenti devono specificare in dettaglio come sono stati calcolati per garantirne la correttezza.
Vita utile reattore/alimentatore | Durata utile del reattore/alimentatore (in ore) dopo la quale devono essere sostituiti. Dovrebbe essere calcolato secondo le norme e gli standard definiti nei documenti di gara. Se l'alimentatore/alimentatore è integrato nella sorgente luminosa e verrà contestualmente sostituito, inserire qui la stessa vita utile della sorgente luminosa. Questo dovrebbe essere specificato nell'offerta.
Costo della reattanza/dell'alimentatore | Costo di tutti i reattori/ingranaggi nell'apparecchio (valuta/apparecchio). Questo campo deve essere lasciato vuoto se il reattore/alimentatore è integrato nella sorgente luminosa e quindi i loro costi fanno parte dei costi della sorgente luminosa. Questo dovrebbe essere specificato nell'offerta.
Costo sostituzione reattore/alimentatore | "Costo di sostituzione di tutti i reattori/ingranaggi nell'apparecchio di illuminazione, inclusi tutti i compiti e le risorse (sia umane che materiali -strumenti e macchinari-). Se il contratto non prevede lavori di manutenzione ma questo parametro è richiesto, tale costo deve essere basato su una stima. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero specificare chiaramente che nei documenti di gara (compreso come calcolarli e parametri comuni da utilizzare, come il costo orario del lavoro) e gli offerenti devono specificare in dettaglio come li hanno calcolati per garantirne la correttezza. Questo campo deve essere lasciato vuoto se il reattore/alimentatore è integrato nella sorgente luminosa e quindi i loro costi di sostituzione sono parte del costo di sostituzione della sorgente luminosa. Questo dovrebbe essere specificato nell'offerta.
Altri costi annuali | Costo per altri compiti annuali che devono essere forniti dagli offerenti inclusi nei documenti di gara. Potrebbero includere ispezioni, pulizie e altri servizi di manutenzione o servizi non contemplati in altre sezioni come definito nei documenti di gara. Il costo deve essere specificato per tipologia di camera o area edificabile, pertanto fornire un valore medio per tipologia di camera e area edificabile inclusa nel capitolato d'oneri e nello strumento.
LCC Calcoli e Risultati
Costi di investimento (acquisizione e installazione) | I costi di acquisizione e installazione (per ogni tipologia di camera o zona) si ipotizzano all'inizio del contratto.
Costi operativi | Costo annuo cumulativo (per ogni tipologia di camera o zona) dovuto al consumo energetico degli impianti durante il periodo di valutazione espresso in valore attuale netto
Costi di manutenzione e servizio | Costi annuali cumulativi di manutenzione e servizio (per ogni tipologia di camera o zona) per la durata del periodo di valutazione espressi in valore attuale netto.
Altri costi | Altri costi una tantum iniziali e costi annuali cumulativi (per ogni tipologia di camera o zona) dovuti ad assicurazioni, interessi e altri costi annuali per la durata del periodo di valutazione espressi in valore attuale netto.
Costi delle esternalità | Costi cumulativi annuali di esternalità (per ciascun tipo di camera o zona) per la durata del periodo di valutazione espressi in valore attuale netto. Secondo la Direttiva 2014/24/UE, i costi di esternalità sono costi imputati alle esternalità ambientali legate a un prodotto, servizio o opera durante il suo ciclo di vita (articolo 68). Nello strumento, l'unica esternalità inclusa è l'impatto del cambiamento climatico associato alle emissioni di CO2-eq dovute al consumo energetico dei prodotti durante il loro utilizzo.
Costo del ciclo di vita | Costi totali dell'installazione (per ogni tipo di stanza o zona) durante il periodo di valutazione definito.
Consumo di energia | Consumo energetico dell'impianto (per ogni stanza o tipologia di zona) durante il periodo di valutazione (kWh) calcolato in base al consumo energetico annuo.
Emissioni di CO2 eq | Impatto climatico dell'impianto (per ogni stanza o tipologia di zona) per il periodo di valutazione (kg CO2-eq) calcolato in base all'utilizzo energetico dei prodotti (kWh) e al fattore di emissione della fonte energetica (kg CO2-eq/kWh) .
Results aggregated for all installations included in the tool
Costi di investimento totali | Costi di investimento aggregati per tutte le apparecchiature per la riproduzione di immagini incluse nello strumento.
Costi operativi totali | Aggregated operation costs for all installations included in the tool.
Costi totali di servizio e manutenzione | Costi aggregati di assistenza e manutenzione per tutte le apparecchiature incluse nello strumento.
Totale altri costi | Altri costi aggregati per tutte le apparecchiature per la riproduzione di immagini incluse nello strumento.
Costo totale esternalità | Costi di esternalità aggregati per tutte le apparecchiature incluse nello strumento.
Costo totale del ciclo di vita | Costi aggregati del ciclo di vita per tutte le apparecchiature incluse nello strumento.
Costi energetici totali | Costi energetici aggregati per tutte le apparecchiature incluse nello strumento.
Emissioni totali di CO2-eq | Impatto climatico aggregato di tutte le apparecchiature incluse nello strumento
Questo foglio fornisce definizioni chiare per ciascuno dei parametri e delle formule utilizzati nello strumento. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno assicurarsi che gli standard utilizzati per definire alcuni parametri siano coerenti con le specifiche tecniche (soprattutto in relazione all'uso di energia per il calcolo dei costi operativi).

## Risultati_Grafici
Risultati Grafici
C. Risultati
Riferimento dell'impianto nella gara:
| Nome identificativo dell'offerente: | 0
| Costi di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi operativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi di servizio e manutenzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altri costi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi delle esternalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dati_di_Riferimento
Dati di Riferimento
Valuta |  | Mix Elettrico emissioni di CO2eq |  | Opzioni di consumo energetico
Lista delle Nazioni | Lista delle Valute | Lista delle Nazioni | kg CO2/kWh
[CLICCA PER SELEZIONARE] |  |  |  | [CLICCA PER SELEZIONARE]
Austria | EUR | Austria | 0.3196 | LENI Fornito dell'impianto
Belgio | EUR | Belgio | 0.24073 | Calcoli dello strumento
Bulgaria | BGN | Bulgaria | 0.7386
Croazia | HRK | Croazia | 0.51848
Cipro | EUR | Cipro | 0.87287 | Opzioni per i costi di manutenzione
Repubblica Ceca | CZK | Repubblica Ceca | 0.70173
Danimarca | DKK | Danimarca | 0.30386 | [CLICCA PER SELEZIONARE]
Estonia | EUR | Estonia | 1.2596 | I dati dell'Autorità forniti qui
Finlandia | EUR | Finlandia | 0.22364 | Costi previsti nelle offerte degli offerenti
Francia | EUR | Francia | 0.093329
Germania | EUR | Germania | 0.59731
Grecia | EUR | Grecia | 1.0277
Ungheria | HUF | Ungheria | 0.4642
Irlanda | EUR | Irlanda | 0.59075
Italia | EUR | Italia | 0.48378
Lettonia | EUR | Lettonia | 0.62027
Lituania | EUR | Lituania | 0.61447
Lussemburgo | EUR | Lussemburgo | 0.5306
Malta | EUR | Malta | 1.1279
Olanda | EUR | Olanda | 0.50786
Polonia | PLN | Polonia | 1.0023
Portogallo | EUR | Portogallo | 0.48464
Romania | RON | Romania | 0.58941
Slovacchia | EUR | Slovacchia | 0.46331
Slovenia | EUR | Slovenia | 0.4371
Spagna | EUR | Spagna | 0.41
Svezia | SEK | Svezia | 0.041712
Regno Unito | GBP | Regno Unito | 0.55087
Fonte: Thinkstep AG Environmental Footprint datasets - EF_Climate Change factor from the LCIA Results for each country's Electricity grid mix 1kV-60kV; AC, technology mix; consumption mix, to consumer; 1kV - 60kV - developed in the framework of the Commission Environmental Footprint pilot phase (2013-2018) and retrieved on 3rd July 2019. The validity of data is until December 2020.
Questo foglio contiene i dati utilizzati per alcuni calcoli. Include la valuta e le emissioni di CO2-eq del mix elettrico nazionale per i paesi dell'UE, oltre ai modelli di uso standard definiti negli Energy Star (lo standard utilizzato come riferimento per il consumo di energia come definito nei criteri EU GPP). NON EDITARE O MODIFICARE gli elementi di questa scheda per evitare errori nello strumento.

## Calcoli
Calcoli
Coefficienti di Calcolo
Fattore di valore attuale generale |  | 0
Fattore del valore attuale dell'operazione |  | 0
Costi operativi per stanza o zona
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo energetico annuale | kWh/anno.stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi operativi annuali | /anno.stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi operativi durante il periodo di valutazione in valore netto attuale | /stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di manutenzione/servizio per stanza o zona
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi annuali di manutenzione delle sorgenti luminose | /anno.stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi annuali di manutenzione per reattori/ingranaggi | /anno.stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri costi annuali di manutenzione/servizio | /anno.stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale costi annuali di manutenzione/servizio | /anno.stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di manutenzione/servizio durante il periodo di valutazione in valore netto attuale | /stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di reinvestimento in apparecchi di illuminazione durante il periodo di valutazione in valore netto attuale | /stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri costo per stanza o zona
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri costi annuali | /anno.stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri costi annuali durante il periodo di valutazione in valore netto attuale | /stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di esternalità per stanza o zona
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi annuali esternalità | /anno.stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di esternalità durante il periodo di valutazione in valore netto attuale | /stanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ll
Questo foglio contiene alcuni dei calcoli necessari per ottenere i costi del ciclo di vita delle offerte. NON MODIFICARE O MODIFICARE per evitare errori nello strumento.