## Introduzione
Strumento LCC per gli appalti dell'illuminazione stradale e dei segnali stradali luminosi
Introduzione
Scopo dello strumento
Questo strumento è stato progettato per valutare i costi del ciclo di vita dei seguenti tipi di prodotti, come definiti nei criteri GPP dell'UE: -Illuminazione stradale in accordo con la EN13201, ovvero impianti di illuminazione fissi per fornire una buona visibilità agli utenti delle aree di traffico pubblico esterne utilizzate da veicoli, biciclette e pedoni durante le ore di buio per la sicurezza del traffico, il flusso del traffico e la pubblica sicurezza. -Segnali stradali luminosi in linea con la EN 12368, ovvero luci di segnalazioni fissi rossi, gialli e verdi per il traffico stradale con tondi da 200 mm e 300 mm. Non sono coperte altre tipologie di impianti di illuminazione per esterni (per gallerie, parcheggi, ecc.), anche se lo strumento potrebbe essere ancora utilizzato per loro con alcune modifiche quando necessario. Lo strumento è stato programmato per Microsoft Office 2010 ed è compatibile con LibreOffice 6.
Struttura dello strumento
Lo strumento contiene sette schede o fogli:
1) Introduzione, che delinea brevemente il contenuto dello strumento.
2) Input e risultati LCC dove vengono compilati i parametri e le informazioni LCC e presentati i risultati. In questa scheda le amministrazioni aggiudicatrici devono fornire i parametri di base per i calcoli (durata del contratto, periodo di valutazione, tasso di sconto, ecc.), i dati degli offerenti vengono integrati automaticamente dal "Foglio di risposta dell'offerente" (vedi sotto) e viene presentato LCC per ogni installazione o prodotto offerto. Se si modifica questa scheda nascondendo i parametri di costo che non sono rilevanti per il contratto specifico, è necessario nascondere anche le righe e le colonne pertinenti nel foglio di risposta dell'offerente per garantire la coerenza. Quando si immettono i costi, l'IVA non deve essere inclusa.
3) Foglio di risposta dell'offerente, dove gli offerenti forniscono, in modo standard, i dati necessari per calcolare i costi del ciclo di vita delle loro offerte. Le informazioni fornite in questa scheda vengono importate automaticamente nella scheda "Input e risultati LCC" per il calcolo dei costi del ciclo di vita. Quando si immettono i costi, l'IVA non deve essere inclusa.
4) Risultati grafici, questa scheda fornisce una rappresentazione grafica dei risultati LCC sotto forma di un grafico a barre che mostra il contributo di ciascuna categoria di costo al totale LCC di ciascun palo. Se vuoi confrontare visivamente diverse offerte, dovrai inserire i risultati di ciascuna di esse in una colonna diversa per avere un output grafico delle diverse offerte.
5) Definizioni e formule, questo foglio fornisce definizioni chiare per ogni parametro e formula utilizzati nello strumento. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno assicurarsi di specificare nei documenti di gara gli standard e il formato dei dati per garantire la coerenza tra le offerte (soprattutto in relazione al consumo energetico e alla durabilità per il calcolo dei costi operativi e di manutenzione).
6) Dati di riferimento, contiene i set di dati utilizzati per alcuni calcoli. Include la valuta e le emissioni di CO2-eq del mix elettrico nazionale per i paesi dell'UE, nonché il testo per i menu a tendina.
7) Calcoli, questa scheda mostra i calcoli necessari per trasformare tutti i costi presenti e futuri in valore attuale netto.
Suggeriamo di lasciare tutte le schede visibili per garantire la trasparenza. Ma se in una gara d'appalto vuoi nasconderne alcuni, proteggili prima per evitare modifiche (vedi come sotto) e nasconderli in seguito: - In Microsoft Office, seleziona il foglio che desideri nascondere e vai in alto Menu / Formato / Foglio / Nascondi. - In LibreOffice, selezionando il foglio che vuoi nascondere e vai in alto Menu / Foglio / Nascondi. Per visualizzarli fai lo stesso ma fai clic su Scopri e seleziona il foglio che desideri mostrare dall'elenco fornito.
Come utilizzare lo strumento
Nelle diverse schede vengono fornite le spiegazioni dei principali parametri necessari per il calcolo dell'LCC. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda "Definizioni e formule".Alcuni dei dati si riferiscono ai requisiti e agli standard di gara che dovrebbero essere definiti sulla base dei criteri GPP dell'UE, come spiegato nella Guida per l'utente. Assicurati di farne riferimento nei documenti di gara per garantire l'equa valutazione e la comparabilità dei risultati tra gli offerenti. Le celle hanno codici colore differenti:
Celle da riempire
Celle riempite automaticamente con i dati di celle precedentemente riempite
Celle da lasciare vuote in base alle selezioni precedenti
Celle con commenti che includono informazioni pertinenti e dati di riferimento (passa il mouse sopra per leggerli)
In qualità di AUTORITÀ AGGIUDICATRICE, compila solo le celle in bianco nella sezione A della scheda "Input e risultati LCC". Le celle in grigio vengono completate o oscurate automaticamente in base alle informazioni di altre celle e schede. È importante non eliminare celle o schede. Se vuoi eliminare alcuni parametri, nascondili invece, utilizzando il [+] sul margine in alto a sinistra. Ricorda che, per alcuni parametri, potresti non avere le informazioni e dovrai richiederle ad altri reparti della tua organizzazione o ad altri enti pubblici. Se il contratto comprende istallazioni da valutare con periodi di valutazione diversi a causa di una diversa frequenza di ristrutturazione, deve essere fornito uno strumento diverso per ogni caso. Prima di rilasciare lo strumento come parte dei documenti di gara, proteggere tutti i fogli tranne il "Foglio di risposta degli offerenti" per consentire agli offerenti di fornire i propri dati ma evitare possibili modifiche indesiderate negli altri fogli. Per proteggerli, seleziona un foglio alla volta e vai in alto Menu / Strumenti / Protezione / Proteggi foglio e inserisci una password a tua scelta per proteggere il foglio.
In qualità di OFFERENTE, compila solo le celle in bianco nel "Foglio di risposta dell'offerente" (che vengono copiate automaticamente nella sezione B della scheda "Input e risultati LCC") e proteggi il foglio per evitare modifiche indesiderate da parte dell'amministrazione aggiudicatrice Per fare ciò, seleziona il foglio e vai in alto Menu / Strumenti / Protezione / Proteggi foglio e inserisci una password a tua scelta per proteggere il foglio.
Per ulteriori informazioni su come utilizzare lo strumento e sui passaggi da seguire per compilarlo durante un processo di approvvigionamento, scaricare la Guida per l'utente allo strumento di determinazione dei costi del ciclo di vita per gli appalti pubblici verdi di apparecchiature per la riproduzione di immagini qui:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
EC GPP Helpdesk Per qualsiasi domanda sullo strumento LCC, contattare l'Helpdesk per gli appalti pubblici verdi della Commissione europea. Maggiori informazioni su:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm
© European Commission, August 2019
This tool has been developed under Contract Nº 07.0201/2017/767625/SER/ENV.B.1 between the European Commission, Ecoinstitut SCCL and ICLEI – Local Governments for Sustainability, supported by Public Procurement Analysis (PPA) and A. Geuder.
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use that might be made of this tool.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39).

## LCC_Input_Risultati
Input e risultati LCC
In qualità di autorità pubblica, ricorda di inserire i dati solo sulle celle BIANCHE nella sezione A. Fare clic sul pulsante [+] in alto per confrontare fino a 10 prodotti.
A. Dati forniti dall'amministrazione aggiudicatrice: parametri comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita
Identificazione dell'impianto:
c | Tipo di installazione: |  | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE]
c | Riferimento dell'impianto (ed eventualmente linea di palo):
c | Numero di pali dello stesso tipo nell'impianto: | unità
Parametri di base per i calcoli di LCC:
| Paese |  | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE]
Moneta
c | Periodo di valutazione LCC | anni |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Tasso di sconto (facoltativo) | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Parametri di base per il calcolo dei costi operativi:
| Prezzo dell'elettricità | /kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Aumento annuale del prezzo dell'energia elettrica (opzionale) | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c | I consumi energetici saranno valutati in base a: |  | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE]
c | Area da illuminare con l'installazione: | m2
c | Ore di funzionamento dell'apparecchio di illuminazione tipo 1:
| Piena potenza | ore/anno
| Livello di potenza ridotto 1 (opzionale se previsto nel capitolato d'oneri) | ore/anno
| Potenza ridotta livello 2 (opzionale se prevista nel capitolato d'oneri) | ore/anno
Ore di funzionamento dell'apparecchio di illuminazione tipo 2:
| Piena potenza | ore/anno
| Livello di potenza ridotto 1 (opzionale se previsto nel capitolato d'oneri) | ore/anno
| Potenza ridotta livello 2 (opzionale se prevista nel capitolato d'oneri) | ore/anno
Ore di funzionamento dell'apparecchio di illuminazione tipo 3:
| Piena potenza | ore/anno
| Livello di potenza ridotto 1 (opzionale se previsto nel capitolato d'oneri) | ore/anno
| Potenza ridotta livello 2 (opzionale se prevista nel capitolato d'oneri) | ore/anno
Ore di funzionamento dell'apparecchio di illuminazione tipo 4:
| Piena potenza | ore/anno
| Livello di potenza ridotto 1 (opzionale se previsto nel capitolato d'oneri) | ore/anno
| Potenza ridotta livello 2 (opzionale se prevista nel capitolato d'oneri) | ore/anno
Ore di funzionamento dell'apparecchio di illuminazione tipo 5:
| Piena potenza | ore/anno
| Livello di potenza ridotto 1 (opzionale se previsto nel capitolato d'oneri) | ore/anno
| Potenza ridotta livello 2 (opzionale se prevista nel capitolato d'oneri) | ore/anno
Parametri base per il calcolo dei costi di manutenzione:
c | I costi di manutenzione saranno valutati in base a: |  | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE]
c | Tassi medi dei costi di manutenzione dell'autorità (compresa la manodopera e le attrezzature necessarie):
| Costi di sostituzione degli apparecchi di illuminazione | /apparecchio di illuminazione
| Costi di sostituzione delle sorgenti luminose | /apparecchio di illuminazione
| Costi di sostituzione del ballast/alimentatore | /apparecchio di illuminazione
| Altri costi di manutenzione annuali | /anno.palo
Altri costi sostenuti dall'autorità (facoltativo):
c | Altri costi una tantum iniziali | /palo
c | Assicurazione, tasse e spese | /anno.palo
c | Costi per interessi | /anno.palo
c | Altri costi annuali | /anno.palo
Parametri di base per il calcolo dei costi di esternalità ambientale (opzionale):
| Emissioni di CO2-eq del mix elettrico nazionale | kg CO2-eq/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o
c | Inserisci le emissioni di CO2-eq del tuo contratto elettrico | kg CO2-eq/kWh
c | Costo di CO2-eq | kg CO2-eq |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Dati forniti dagli offerenti: Informazioni sulla loro offerta (forniti TRAMITE LA SCHEDA DI RISPOSTA DEGLI OFFERENTI)
c | Non inserire dati qui, questi dati provengono automaticamente dal "Foglio di risposta dell'offerente".
Identificazione dell'offerente:
| Nome identificativo dell'offerente |  | 0
Costi di acquisto e installazione:
| Numero di pali dello stesso tipo nell'impianto | unità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del palo | /palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione del palo - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di apparecchi tipo 1 per palo | apparecchi di illuminazione / palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di apparecchi tipo 2 per palo | apparecchi di illuminazione / palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di apparecchi tipo 3 per palo | apparecchi di illuminazione / palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di apparecchi tipo 4 per palo | apparecchi di illuminazione / palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di apparecchi tipo 5 per palo | apparecchi di illuminazione / palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo dei dispositivi di controllo e misurazione esterni | /palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di installazione dei dispositivi - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altri costi una tantum iniziali (corsi di formazione, manuali, ecc.) | /palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametri di costo dell'operazione:
| AECI dell'impianto | kWh/m2.anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
o
| Apparecchio di tipo 1 a piena potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 1 in livello di potenza ridotta 1 | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 1 in livello di potenza ridotta 2 | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apparecchio di tipo 2 a piena potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 2 in livello di potenza ridotta 1 | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 2 in livello di potenza ridotta 2 | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apparecchio di tipo 3 a piena potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 3 in potenza ridotta livello 1 | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 3 in livello di potenza ridotta 2 | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apparecchio di tipo 4 a piena potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 4 in potenza ridotta livello 1 | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apparecchio tipo 4 in potenza ridotta livello 2 | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apparecchio tipo 5 piena potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 5 in livello di potenza ridotta 1 | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 5 in livello di potenza ridotta 2 | Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametri dei costi di manutenzione:
| Vita del palo | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 1 vita utile | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durata utile della sorgente luminosa | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vita utile ballast/alimentatore | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del ballast/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione del ballast/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 2 Vita utile | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durata utile della sorgente luminosa | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vita utile ballast/alimentatore | hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del ballast/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione del ballast/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 3 vita utile | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durata utile della sorgente luminosa | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vita utile ballast/alimentatore | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del ballast/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione del ballast/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 4 vita utile | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durata utile della sorgente luminosa | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vita utile ballast/alimentatore | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del ballast/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione del ballast/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tipo di apparecchio 5 Vita utile | anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durata utile della sorgente luminosa | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vita utile ballast/alimentatore | ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del ballast/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo di sostituzione del ballast/ingranaggio di controllo, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altri costi annuali - per sopralluoghi, pulizie e altro (vedi capitolato d'oneri) | /anno.palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Risultati LCC (per linea di poli e in totale)
| Costi di investimento (acquisizione e installazione) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi operativi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi di manutenzione e servizio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altri costi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi delle esternalità |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del ciclo di vita |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumo di energia | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Emissioni di CO2 eq | kg CO2-eq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi di investimento totali (acquisizione e installazione) |  | 0
| Costi operativi totali |  | 0
| Costi totali di manutenzione e assistenza |  | 0
| Totale altri costi |  | 0
| Costi totali delle esternalità |  | 0
| Costo totale del ciclo di vita |  | 0
| Consumo totale di energia | kWh | 0
| Emissioni totali di CO2-eq | kg CO2eq | 0
Note on B6: Selezionare il tipo di installazione che verrà valutato nello strumento, illuminazione stradale o segnali stadali luminosi. È possibile utilizzare lo strumento per più installazioni purché i parametri di base siano gli stessi. Se sono diversi, è necessario fornire uno strumento diverso per ciascuno di essi.
Note on B7: Inserire in ogni colonna il riferimento all'impianto/i per i quali dovranno essere forniti i dati (es. via X, via Y, ecc.) come definito nel capitolato d'oneri . Se l'installazione ha diversi tipi di pali con diversi tipi di apparecchi di illuminazione, fare riferimento a ciascun tipo di palo in una colonna diversa (ad es. strada A-linea alta del palo, strada A-linea bassa del palo) poiché lo strumento elabora le informazioni per tipo di palo.
Note on B8: Specificare il numero di poli dell'impianto come definito nel capitolato d'oneri se il contratto non prevede la sostituzione dei pali .Se il contratto riguarda la progettazione dell'intera installazione, compreso il posizionamento dei pali, lasciare vuoto poiché il numero di pali sarà fornito dagli offerenti nelle loro offerte.
Note on B13: Numero di anni in cui calcolare e confrontare i costi del ciclo di vita di diverse soluzioni. Una durata o un periodo di valutazione più breve danno maggiore peso al prezzo di acquisto, mentre un periodo più lungo conferisce maggiore rilevanza ai costi operativi e di manutenzione. Come riferimento una vita di 30 anni è una pratica comune per gli apparecchi di illuminazione secondo "Commissione europea DG TREN. Studi preparatori per il requisito di progettazione ecocompatibile di EuP. Lotto 9 Illuminazione pubblica stradale. Rapporto finale. 2007". Per i segnali stradali, definire un periodo di valutazione basato sulla durata media di tali installazioni nella propria autorità o regione.
Note on B14: Il tasso di sconto viene utilizzato per calcolare il valore attuale dei costi futuri. Come riferimento, è possibile utilizzare un tasso di sconto del 2% basato su to"Commissione europea DG TREN. Studi preparatori per il requisito di progettazione ecocompatibile di EuP. Lotto 9 Illuminazione pubblica stradale. Rapporto finale. 2007". In alternativa, la direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea raccomanda di utilizzare, come regola generale, un tasso di sconto sociale del 5 % come parametro di riferimento negli Stati membri della coesione e del 3 % negli altri Stati membri. Per un calcolo più semplice, imposta il tasso di sconto su 0.
Note on B18: Utilizza l'aumento del prezzo medio dell'elettricità nel tuo paese o nella tua autorità (secondo i dati ufficiali e comprese tutte le tasse e adattato per eliminare l'effetto dell'inflazione). Per un calcolo più semplice, impostare l'aumento del prezzo dell'elettricità su 0.
Note on B20: Seleziona come verranno calcolati i costi operativi. O basato su:Opzione 1) L'indice di consumo energetico annuale (AECI) dell'impianto di illuminazione stradale, se richiesto nei documenti di gara in linea con i criteri GPP dell'UE. Se questa opzione è selezionata, specificare anche l'area da illuminare (riga sotto). Opzione 2) In base alle ore di funzionamento definite dall'autorità e alla potenza degli apparecchi proposti dagli offerenti. Se questa opzione è selezionata, ricordarsi di nascondere la riga per AECI nel "Foglio di risposta dell'offerente". L'AECI non si applica ai segnali stradali, quindi selezionare l'opzione 2 se lo strumento viene utilizzato per confrontare i costi LCC dei segnali stradali.
Note on B21: Specificare l'area (in m2) per la quale il sistema di illuminazione stradale deve fornire l'illuminazione. Ciò è richiesto solo per calcolare i costi di esercizio degli impianti di illuminazione stradale quando gli offerenti sono tenuti a calcolare l'indice di consumo energetico annuale (AECI) dell'impianto, in linea con i criteri GPP dell'UE. In caso contrario, lasciare vuoto e il consumo annuo verrà calcolato dallo strumento; o se il progetto è per segnali stradali.
Note on B23: Inserire le effettive ore di funzionamento annue di ciascun apparecchio nei diversi livelli di potenza previsti nei documenti di gara. Nello strumento sono possibili tre livelli: piena potenza, potenza ridotta livello 1 e potenza ridotta livello 2. Lasciare in bianco i livelli di potenza non previsti nel progetto. Per i semafori, ogni luce nel semaforo deve essere considerata come un apparecchio di illuminazione separato e le ore di utilizzo saranno basate sulle ore di funzionamento del segnale stradale e sul tempo di utilizzo di quella luce.
Note on B49: Seleziona come verranno stimati i costi di manutenzione. Sono disponibili due opzioni: Opzione 1) Basato sulle tue cifre (fornite nelle righe sotto). Opzione 2) Sulla base dei dati forniti dagli offerenti nella "Scheda di risposta degli offerenti". Seleziona questa opzione se i costi di manutenzione fanno parte delle offerte degli offerenti o se chiedi loro di fornire un preventivo in base al quale verranno valutati i costi di manutenzione. In questo caso, assicurati di specificare nella gara come deve essere condotta la stima e assicurati che gli offerenti giustifichino le loro cifre nelle loro offerte (maggiori informazioni nella scheda "Definizioni e formule").
Note on B50: Inserire i costi di sostituzione stimati per le diverse parti sotto elencate se effettuate da proprio personale o in un diverso contratto di manutenzione già in essere in ente. I costi di sostituzione dovrebbero includere sia i costi di manodopera che i costi di qualsiasi strumento e macchinario necessari per l'attività, esclusi i costi degli apparecchi di illuminazione, delle sorgenti luminose o degli stessi alimentatori, in quanto dipenderanno dalle offerte degli offerenti. Lascia vuoto se i costi di manutenzione fanno parte delle offerte degli offerenti o se chiedi loro di fornire un preventivo in base al quale verranno valutati i costi di manutenzione.
Note on B57: Inserisci qui altri costi una tantum che potresti avere all'inizio del contratto indipendenti dalle offerte e non inclusi nelle precedenti categorie di costi (es. formazione del personale, configurazioni, ecc.).
Note on B58: Inserire qui eventuali costi per assicurazioni, canoni o tasse (IVA esclusa in quanto gli appalti sono da valutare IVA esclusa) relativi all'approvvigionamento e all'utilizzo dell'illuminazione stradale e/o della segnaletica stradale. Lasciare vuoto se i documenti di gara richiedono agli offerenti di includere questi costi nelle loro offerte.
Note on B59: Inserire i costi stimati sostenuti tramite una terza parte (di solito un istituto finanziario) per finanziare l'appalto. Lascia vuoto se non pertinente.
Note on B60: Inserisci qui altri costi annuali che potresti avere durante il contratto indipendenti dalle offerte e non inclusi nelle precedenti categorie di costi (es. formazione regolare, ecc.).
Note on B65: Se includi le esternalità del cambiamento climatico associate al consumo di energia, lo strumento fornisce dati di riferimento per le emissioni CO2-eq del mix elettrico del tuo Paese. Tuttavia, puoi utilizzare le emissioni della CO2-eq della propria energia elettrica, invece, inserendole qui.
Note on B66: Un costo di esternalità di 90 EUR/tonnellata CO2-eq può essere utilizzato (convertito nella tua valuta nazionale), come utilizzato in "Ricardo-AEA. Aggiornamento del Manuale sui costi esterni di trasporto", 2014. Maggiori informazioni nella scheda Definizioni e formule.
Note on B70: NON INSERIRE DATI QUI. Le risposte degli offerenti sono fornite nel "Foglio di risposta degli offerenti" e qui copiate automaticamente per calcolare l'LCC. Espandi tramite il pulsante [+/-] a sinistra. Se nascondi qui alcuni elementi di costo perché non rilevanti, fai lo stesso nel "Foglio di risposta dell'offerente" per mantenere la stessa struttura e assicurarti che i dati siano trasferiti correttamente.

## Foglio_risposta_offerente
Foglio di risposta dell'offerente
Descrizione installazioni
Identificazione dell'impianto:
| Tipo di installazione: |  | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICK TO CHOOSE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE] | [CLICCA PER SCEGLIERE]
| Riferimento dell'impianto nella gara: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di pali nell'impianto (se definito dal capitolato d'oneri): | unità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nome identificativo dell'offerente:
Dati per valutare l'offerta economica basata su LCC ed essere ammessi all'aggiudicazione dell'appalto
Indice di consumo energetico annuo (AECI):
| AECI dell'impianto | kWh/m2.anno
Informazioni sui pali:
c | Numero di pali | unità
c | Costo palo | /palo
c | Costo di installazione del palo - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /palo
c | Durata del palo | anni
c | Informazioni sugli apparecchi e i suoi componenti:
c | Numero di apparecchi tipo 1 per palo | unità/palo
c | Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione
c | Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione
c | Apparecchio di tipo 1 a piena potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt
c | Tipo di apparecchio 1 in livello di potenza ridotta 1 | Watt
c | Tipo di apparecchio 1 in livello di potenza ridotta 2 | Watt
c | Vita utile dell'apparecchio | anni
c | Durata utile della sorgente luminosa | ore
c | Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione
c | Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione
c | Vita utile ballast/alimentatore | ore
c | Costo della ballast/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione
c | Costo di sostituzione del ballast/alimentatore, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione
| Numero di apparecchi tipo 2 per palo | unità/palo
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione
| Apparecchio di tipo 2 a piena potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt
| Tipo di apparecchio 2 in livello di potenza ridotta 1 | Watt
| Tipo di apparecchio 2 in livello di potenza ridotta 2 | Watt
| Tipo di apparecchio 2 Vita utile | anni
| Durata utile della sorgente luminosa | ore
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione
| Vita utile ballast/alimentatore | ore
| Costo della ballast/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione
| Costo di sostituzione del ballast/alimentatore, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione
| Numero di apparecchi tipo 3 per palo | unità/palo
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione
| Apparecchio di tipo 3 a piena potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt
| Tipo di apparecchio 3 in potenza ridotta livello 1 | Watt
| Tipo di apparecchio 3 in livello di potenza ridotta 2 | Watt
| Tipo di apparecchio 3 vita utile | anni
| Durata utile della sorgente luminosa | ore
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione
| Vita utile ballast/alimentatore | ore
| Costo della ballast/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione
| Costo di sostituzione del ballast/alimentatore, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione
| Numero di apparecchi tipo 4 per palo | unità/palo
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione
| Apparecchio di tipo 4 a piena potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt
| Tipo di apparecchio 4 in potenza ridotta livello 1 | Watt
| Apparecchio tipo 4 in potenza ridotta livello 2 | Watt
| Tipo di apparecchio 4 vita utile | anni
| Durata utile della sorgente luminosa | ore
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione
| Vita utile ballast/alimentatore | ore
| Costo della ballast/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione
| Costo di sostituzione del ballast/alimentatore, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione
| Numero di apparecchi tipo 5 per palo | unità/palo
| Costo dell'apparecchio - inclusi tutti gli elementi | /apparecchio di illuminazione
| Costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /apparecchio di illuminazione
| Apparecchio tipo 5 piena potenza (comprese perdite di esercizio e altro) | Watt
| Tipo di apparecchio 5 in livello di potenza ridotta 1 | Watt
| Tipo di apparecchio 5 in livello di potenza ridotta 2 | Watt
| Tipo di apparecchio 5 Vita utile | anni
| Durata utile della sorgente luminosa | ore
| Costo della sorgente luminosa | /apparecchio di illuminazione
| Costo di sostituzione della sorgente luminosa, comprese tutte le attività e le risorse | /apparecchio di illuminazione
| Vita utile ballast/alimentatore | ore
| Costo della ballast/dell'alimentatore | /apparecchio di illuminazione
| Costo di sostituzione del ballast/alimentatore, inclusi tutti i compiti e le risorse | /apparecchio di illuminazione
Informazioni sui dispositivi di controllo e misurazione esterni:
c | Costo dei dispositivi di controllo e misurazione esterni | /palo
c | Costo di installazione dei dispositivi - inclusi tutti i compiti e le risorse (cfr. capitolato d'oneri) | /palo
Altri costi di servizio:
c | Altri costi una tantum iniziali (corsi di formazione, manuali, ecc.) | /palo
c | Altri costi annuali - per sopralluoghi e altro (vedi capitolato d'oneri) | /anno.palo
Note on B21: Numero di pali inclusi nella proposta. Lasciare vuoto se il numero è stato precedentemente definito dall'amministrazione aggiudicatrice.
Note on B22: Inserire il costo del palo, comprensivo di fondazione ed elementi di ancoraggio. Lasciare vuoto se i pali non devono essere inclusi nella proposta.
Note on B23: Inserire il costo dell'installazione del palo, comprensivo di opere e attrezzature necessarie. Lasciare vuoto se i pali non devono essere inclusi nella proposta.
Note on B24: Inserire la vita utile (in anni) del palo dichiarata dal costruttore. Lasciare vuoto se i pali non devono essere inclusi nella proposta.
Note on B26: Lo strumento consente di includere fino a 5 diversi tipi di apparecchi per palo. Mostra o nascondi i tipi che ti servono con il [+/-] sul lato sinistro.
Note on B27: Inserire il numero di apparecchi dello stesso tipo nell'installazione proposta per il tipo di palo.
Note on B28: Inserire il costo dell'apparecchio, comprensivo di tutti gli elementi e componenti (sorgenti luminose, ballast, dispositivi di controllo integrati).
Note on B29: Inserire il costo di installazione dell'apparecchio - inclusi tutti i compiti e le risorse necessarie (sia umane che materiali - strumenti e macchinari). Se l'appalto non prevede lavori di installazione ma questo parametro è richiesto, fornire una stima come definito nei documenti di gara e dettagliare nella propria offerta come è stata calcolata la stima per garantirne la correttezza.
Note on B30: Inserire il consumo energetico (watt) dell'apparecchio quando viene utilizzato in modalità a piena potenza, comprese tutte le perdite di funzionamento, standby e qualsiasi altra cosa.
Note on B31: Inserire il consumo energetico (watt) dell'apparecchio quando viene utilizzato nella prima modalità di potenza ridotta, comprese tutte le perdite di funzionamento, standby ed eventuali altre perdite.
Note on B32: Inserire il consumo di energia (watt) dell'apparecchio quando utilizzato nella seconda modalità di potenza ridotta, comprese tutte le perdite di funzionamento, standby ed eventuali altre perdite.
Note on B33: Inserire la vita utile (in anni) dell'apparecchio dichiarata dal produttore.
Note on B34: Inserire la vita utile nominale, detta anche vita di servizio, delle sorgenti luminose (in ore) come definita nel capitolato d'oneri.
Note on B35: Inserire il costo di tutte le sorgenti luminose nell'apparecchio. Cioè, se l'apparecchio comprende più di una sorgente luminosa, moltiplicare il costo di una per il numero di sorgenti luminose nell'apparecchio.
Note on B36: Inserire il costo di sostituzione delle sorgenti luminose nell'apparecchio di illuminazione, inclusi tutti i compiti e le risorse (sia umane che materiali, strumenti e macchinari) ad eccezione dei costi delle sorgenti luminose già forniti. Se l'appalto non prevede lavori di manutenzione ma questo parametro è richiesto, fornire un preventivo come definito nei documenti di gara e dettagliare nella propria offerta come è stato calcolato il preventivo per garantirne la correttezza.
Note on B37: Inserire la vita utile del ballast/alimentatore (in ore) secondo le norme e gli standard definiti nei documenti di gara. Se ballast/alimentatore è integrato nella sorgente luminosa e verrà contestualmente sostituito, inserire qui la stessa vita utile della sorgente luminosa.
Note on B38: Inserire il costo di tutti i ballast/alimentatori nell'apparecchio. Cioè, se l'apparecchio di illuminazione include più di un ballast/alimentatore, moltiplicare il costo di uno per il numero di ballast/ingranaggio nell'apparecchio. Lasciare vuoto questo campo se il ballast/alimentatore è integrato nella sorgente luminosa e quindi il loro costo fa parte dei costi della sorgente luminosa sopra indicati.
Note on B39: Inserire il costo di sostituzione dell'alimentatore/alimentatore nell'apparecchio di illuminazione - inclusi tutti i compiti e le risorse (sia umane che materiali - strumenti e macchinari) ad eccezione dei costi dell'alimentatore/alimentatore già forniti.Se l'appalto non prevede lavori di manutenzione ma questo parametro è richiesto, fornire un preventivo come definito nei documenti di gara e dettagliare nella propria offerta come è stato calcolato il preventivo per garantirne la correttezza. Lasciare vuoto questo campo se il reattore/alimentatore è integrato nella sorgente luminosa e quindi i loro costi di sostituzione fanno parte dei costi di sostituzione della sorgente luminosa sopra indicati.
Note on B98: Inserire il costo di eventuali dispositivi esterni di controllo e contabilizzazione non compresi negli apparecchi di illuminazione, se previsti nel capitolato d'oneri o proposti nella propria offerta. Il costo deve essere specificato per palo. Se viene utilizzato un sistema centrale, deve essere fornito un valore medio per polo coperto dai documenti di gara e dallo strumento.
Note on B99: Specificare i costi di installazione per i dispositivi di controllo e misurazione esterni proposti, comprese tutte le attività e le risorse (sia umane che materiali) per la corretta installazione, regolazione e funzionamento dei dispositivi.Se il contratto non prevede lavori di installazione, fornire un preventivo come definito nei documenti di gara e dettagliare nella propria offerta come è stato calcolato il preventivo per garantirne la correttezza. Il costo deve essere specificato per palo. Se nei documenti di gara sono inclusi più pali, fornire un valore medio per palo incluso nei documenti di gara e nello strumento.
Note on B102: Costo per altri compiti iniziali da fornire incluso nei documenti di gara. I costi devono essere specificati per tipo di palo (cioè per colonna), quindi fornire un valore medio di quei costi per tipo di palo inclusi nei documenti di gara e nello strumento.
Note on B103: Costo per altri compiti annuali da fornire incluso nei documenti di gara. I costi devono essere specificati per tipo di palo (es. colonna), quindi fornire un valore medio di tali costi per ciascun tipo di palo incluso nei documenti di gara e nello strumento.
Le offerte economiche saranno valutate utilizzando un approccio basato sui costi del ciclo di vita, come indicato nel documento di gara. Per valutare la tua offerta per l'aggiudicazione dell'appalto, ti preghiamo di fornire le informazioni relative alla tua offerta riempiendo le celle BIANCHE delle relative colonne con i dati della tua offerta.

## Definizioni_Formule
Definizioni e formule
Elemento utensile | Descrizione | Formula
Dati forniti dall'amministrazione aggiudicatrice: parametri comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita
Identificazione dell'impianto:
Tipo di installazione | Menu a tendina per selezionare il tipo di installazione che verrà valutata nello strumento, illuminazione stradale o segnaletica stradale. Lo strumento può essere utilizzato per più installazioni purché i parametri di base siano gli stessi. Se sono diversi, devono essere forniti strumenti diversi per ciascuna installazione e parametri di base.
Riferimento dell'impianto (e linea del palo se pertinente) | Identificativo di ogni impianto contenuto nei documenti di gara e valutato con lo strumento (es. via A, via B, ecc.). Se l'installazione ha diversi tipi di pali con diversi tipi di apparecchi di illuminazione, fare riferimento a ciascun tipo di palo in una colonna diversa (ad es. strada A-linea alta del palo, strada A-linea bassa del palo) poiché lo strumento elabora le informazioni per tipo di palo.
Numero di pali dello stesso tipo nell'impianto | Numero di pali nell'impianto come definito nei documenti di gara. Questo vale per i progetti di retrofitting che non prevedono la ridistribuzione dei pali. Questo campo deve essere lasciato vuoto se il contratto riguarda la progettazione dell'intera installazione, compreso il posizionamento dei pali, poiché il numero di pali sarà proposto dagli offerenti nelle loro offerte.
Parametri di base per i calcoli di LCC:
Paese | Menu a tendina per selezionare il Paese per fornire automaticamente la valuta e per ottenere le emissioni medie di CO2 del mix elettrico nazionale (sulla base dei dati inclusi nella scheda Dati di Riferimento).
Moneta | Fornito automaticamente in base al paese.
Periodo di valutazione LCC | Numero di anni in cui calcolare e confrontare i costi del ciclo di vita di diverse soluzioni. In generale, dovrebbe essere equivalente alla durata dell'apparecchio di illuminazione con la durata più lunga. Una durata o un periodo di valutazione più breve danno maggiore peso al prezzo di acquisto, mentre un periodo più lungo conferisce maggiore rilevanza ai costi operativi e di manutenzione. Come riferimento, una durata di 30 anni è pratica comune per gli apparecchi di illuminazione secondo la "Commissione europea DG TREN. Studi preparatori per i requisiti di progettazione ecocompatibile degli EuP. Lotto 9 Illuminazione pubblica stradale. Rapporto finale. 2007". Per i segnali stradali, definire un periodo di valutazione basato sulla durata media di tali installazioni nella propria autorità o regione.
Tasso di sconto | Il tasso di sconto viene utilizzato per calcolare il valore attuale dei costi futuri. Come riferimento, un tasso di scontodel 2% può essere utilizzato sulla base di "Commissione europea DG TREN. Studi preparatori per i requisiti di progettazione ecocompatibile degli EuP. Lotto 9 Illuminazione pubblica pubblica. Rapporto finale. 2007". In alternativa, la direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea raccomanda di utilizzare, come regola generale, un tasso di sconto sociale del 5 % come parametro di riferimento negli Stati membri della coesione e del 3 % negli altri Stati membri. Per un calcolo più semplice, imposta il tasso di sconto su 0. | Per trasformare i costi futuri in valore attuale, nello strumento vengono utilizzati 3 fattori per trasformare i costi futuri puntuali o i costi annualizzati che si verificano durante il periodo di valutazione. Sono i seguenti: Fattore puntuale del valore attuale = 1 / (1 + (Tasso di sconto) /100)^(anno n) Fattore del valore attuale generale = 1/Tasso di sconto x [1-(1-(1/(1 + Tasso di sconto))^(periodo di valutazione) Fattore del valore attuale dell'energia = 1/(tasso di sconto - aumento del prezzo dell'elettricità) x [1-((1+ aumneto del prezzo dell'elettricità) / (1 + Tasso di sconto))^(periodo di valutazione)]
Parametri di base per il calcolo dei costi operativi:
Prezzo dell'elettricità | Costo della tua fornitura di energia elettrica, tutte le tasse e le commissioni incluse (valuta/kWh). Serve per calcolare i costi di esercizio legati al consumo energetico dell'impianto di illuminazione o della segnaletica stradale.
Aumento annuale del prezzo dell'energia elettrica | Aumento medio del prezzo dell'elettricità nel tuo paese o autorità. Dovrebbe includere tutte le tasse e le commissioni non recuperabili ed essere adeguato per eliminare l'effetto dell'inflazione. Per i dati nazionali è possibile rivedere i dati statistici ufficiali (disponibili ad esempio in Eurostat -Database per Tema/Ambiente ed Energia/Energia (nrg)/Statistiche sull'energia - prezzi del gas naturale e dell'elettricità (nrg_price)/Prezzo dell'elettricità per i consumatori non domestici (nrg_pc_205) ; per la cifra della propria organizzazione, è possibile consultare le bollette elettriche precedenti, ad esempio degli ultimi 5 anni, e adeguarle per eliminare l'effetto dell'inflazione. Per un calcolo più semplice, impostare l'aumento annuale del prezzo dell'elettricità su 0.
Consumo energetico | Menu a tendina per selezionare come verrà calcolato il consumo di energia durante il periodo di valutazione, che influenza le informazioni che gli offerenti devono fornire per calcolarlo. Questo può essere basato su: 1) O l'indice di consumo energetico annuale (AECI in kWh/m2.anno) dell'impianto di illuminazione stradale, se previsto nei documenti di gara in linea con i Criteri EU GPP. L'AECI moltiplicato per l'area da illuminare fornirà il consumo energetico annuo dell'impianto. 2) Oppure in base alle ore di funzionamento annuali definite dall'autorità e alla potenza degli apparecchi proposti dagli offerenti. La moltiplicazione di entrambi i parametri fornirà il consumo energetico annuo dell'impianto. Questa opzione deve essere selezionata per i segnali stradali poiché l'AECI si applica solo all'illuminazione stradale.
Area che deve essere illuminata dall'impianto | Zona (in m2 ) per cui il sistema di illuminazione stradale deve fornire l'illuminazione. Ciò è richiesto solo per calcolare i costi di esercizio degli impianti di illuminazione stradale quando gli offerenti sono tenuti a calcolare l'indice di consumo energetico annuale (AECI) dell'impianto, in linea con i criteri GPP dell'UE.
Ore di funzionamento degli apparecchi a piena potenza | Ore all'anno di funzionamento del sistema di illuminazione o dei segnali stradali a piena potenza.
Ore di funzionamento degli apparecchi con livelli di potenza ridotti (1 e 2) | Ore all'anno di funzionamento del sistema di illuminazione o dei segnali stradali in modalità a potenza ridotta a causa dell'uso di dimmer o altri sistemi di controllo. Nello strumento sono consentite al massimo due diverse modalità di potenza ridotta.
Parametri base per il calcolo dei costi di manutenzione:
Costi di manutenzione | Menu a tendina per selezionare come verranno calcolati i costi di manutenzione nello strumento. Sono disponibili due opzioni: 1) Sulla base dei dati dell'amministrazione aggiudicatrice se la manutenzione è eseguita da personale e risorse proprie o se gestita in un contratto diverso. 2) Sulla base dei dati forniti dagli offerenti. Ciò è rilevante se le attività di manutenzione saranno svolte dall'appaltatore stesso o se nell'appalto sono previste innovazioni che potrebbero ridurre i costi di manutenzione (sostanzialmente in termini di tempo necessario per le sostituzioni) e quindi si preferisce una stima da parte degli offerenti. In questi casi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero specificare chiaramente che nei documenti di gara, compreso come devono essere calcolati tali costi e quali parametri comuni devono essere utilizzati (come il costo orario del lavoro) e gli offerenti devono specificare nelle loro offerte come sono state calcolate le stime per assicurarne la correttezza.
Le tariffe medie dei costi di manutenzione dell'autorità | Costi per la sostituzione di apparecchi di illuminazione, sorgenti luminose, ballast e altri costi di manutenzione annuali a carico della stazione appaltante, sia con proprio personale che tramite diverso contratto di manutenzione. Questi dovrebbero includere i costi di manodopera e attrezzature -strumenti e macchinari-, ma non dovrebbero includere i costi delle parti sostituite stesse (apparecchi, sorgenti luminose o ballast) poiché dipenderanno dalle offerte degli offerenti. Questi parametri di costo dovrebbero essere lasciati vuoti se i costi di manutenzione fanno parte delle offerte degli offerenti o se, come spiegato sopra, le offerte potrebbero includere innovazioni che incidono sui costi di manutenzione e quindi le amministrazioni aggiudicatrici preferiscono richiedere agli offerenti di fornire un preventivo in base a quali costi di manutenzione saranno essere valutati invece di utilizzare i propri dati.
Altri costi a carico dell'autorità:
Altri costi una tantum iniziali | Costi sostenuti all'inizio del contratto dall'autorità indipendente dalle offerte e non inclusi nelle precedenti categorie di costo (es. formazione del personale, configurazioni, ecc.).
Assicurazione, tasse e spese | Spese a carico dell'amministrazione (se non comprese nelle offerte degli offerenti) per assicurazioni, tasse e altri oneri connessi all'acquisto e all'utilizzo degli impianti di illuminazione stradale e semaforica (IVA esclusa in quanto le gare vanno valutate al netto dell'IVA).
Costi per interessi | Costi stimati sostenuti tramite una terza parte (di solito un istituto finanziario) per finanziare l'appalto.
Altri costi annuali | Costi sostenuti annualmente dall'autorità indipendente dalle offerte e non inclusi nelle precedenti categorie di costi (ad es. corsi di formazione regolari, ecc.).
Parametri di base per la considerazione delle esternalità ambientali (costi di esternalità):
Emissioni di CO2-eq del mix elettrico nazionale | Fattore di emissione del mix elettrico nazionale (in kg CO2-eq/kWh) forniti automaticamente in base al paese selezionato. Viene utilizzato per calcolare l'impatto climatico o l'esternalità (CO totale2-eq emissioni) dovute al consumo di energia elettrica degli impianti. La fonte sono i set di dati sull'impronta ambientale di Thinkstep AG, vale a dire il fattore EF_Climate Change dai risultati LCIA per il mix di rete elettrica di ciascun paese 1kV-60kV; AC, mix tecnologico; mix di consumo, al consumatore; 1kV - 60kV- sviluppato nell'ambito della fase pilota dell'impronta ambientale della Commissione (2013-2018). La validità dei dati è fino a dicembre 2020.
Emissioni di CO2 eq del tuo contratto di elettricità | Fattore di emissione della propria fornitura di energia elettrica (in Kg CO2-eq /kWh). Se specificati, verranno utilizzati al posto del mix nazionale per calcolare le esternalità climatiche associate ai consumi energetici degli impianti.
Costo di CO2-eq | Fattore per monetizzare, cioè per trasformare l'esternalità climatica (CO2-eqemissioni) in costo. A livello UE, una relazione per la DG Trasporti sull'"Aggiornamento del Manuale sui costi esterni dei trasporti" di Ricardo-AEA del 2014, propone un valore centrale di 90 EUR/tonnellata (a prezzi 2010) da un range compreso tra 48 -168 euro. In alcuni paesi, il governo potrebbe fornire altre cifre. Specificare i costi per l'esternalità del cambiamento climatico assicurandosi che la cifra utilizzata sia in linea con i requisiti definiti nell'articolo 68.2 della Direttiva 2014/24/UE. Lo strumento propone di utilizzare come riferimento i 90 EUR/ton (adeguati ai prezzi correnti e alla valuta nazionale se applicabile).
Dati forniti dagli offerenti attraverso il Foglio di risposta degli offerenti: Informazioni sulla loro offerta
Identificazione dell'offerente:
Nome identificativo dell'offerente | Nome identificativo dell'offerente per identificare rapidamente le proposte degli offerenti.
Costi di acquisto e installazione:
Numero di pali | Numero di pali inclusi nella proposta. Va lasciato vuoto se il numero è stato precedentemente definito dall'amministrazione aggiudicatrice.
Costo palo | Costo del palo - comprensivo di fondazione ed elementi di ancoraggio. Dovrebbe essere lasciato vuoto se i pali non sono inclusi nei documenti di gara.
Costo installazione palo | Costo di installazione del palo - inclusi tutti i compiti e le risorse (sia umane che materiali). Dovrebbe essere lasciato vuoto se i pali non sono inclusi nei documenti di gara.
Numero di apparecchi per palo | Numero di apparecchi della stessa tipologia installati per palo nell'installazione proposta.
Costo apparecchio | Costo di ogni apparecchio, comprensivo di tutti gli elementi e componenti (sorgenti luminose, ballast, dispositivi di controllo integrati).
Costo installazione apparecchio | Costo dell'installazione di ogni apparecchio di illuminazione, inclusi tutti i compiti e le risorse necessarie (sia umane che materiali).
Costi dei dispositivi di controllo e misurazione esterni | Costo di qualsiasi dispositivo esterno di controllo e misurazione non incluso come parte degli apparecchi di illuminazione da fornire nell'impianto come definito nel capitolato d'appalto o proposto dagli offerenti. Il costo deve essere specificato per palo. Se viene utilizzato un sistema centrale, deve essere fornito un valore medio per polo coperto dai documenti di gara e dallo strumento.
Costo di installazione dei dispositivi | Costo dell'installazione dei dispositivi di controllo e misurazione esterni proposti, inclusi tutti i compiti e le risorse (sia umane che materiali) per la corretta installazione, regolazione e funzionamento dei dispositivi. Il costo deve essere specificato per palo. Se nei documenti di gara sono incluse più linee di poli, fornire un valore medio per palo incluso nei documenti di gara e nello strumento.
Altri costi una tantum iniziali | Costo di altri compiti iniziali che l'appaltatore deve svolgere all'inizio del contratto (ad es. consegna dei componenti, elaborazione del manuale di installazione, formazione del personale dell'autorità, garanzie estese, ecc.). I costi devono essere specificati per palo, quindi fornire un valore medio per palo incluso nei documenti di gara e nello strumento.
Parametri di costo dell'operazione:
AECI dell'impianto | Indice di Consumo Energetico Annuale (AECI) del progetto di illuminazione stradale secondo la norma EN 13201-5 o equivalente. Deve essere fornito se richiesto nei documenti di gara per gli impianti di illuminazione stradale in linea con i criteri GPP dell'UE. L'AECI non si applica ai segnali stradali. Se l'impianto ha più pali, è necessario prevedere l'AECI per ciascuna linea di palo.
Apparecchio a piena potenza | Consumo energetico (watt) dell'apparecchio comprese le perdite operative e altri fattori quando utilizzato in modalità a piena potenza.
Apparecchio a potenza ridotta | Potenza (watt) dell'apparecchio quando si applicano le riduzioni di potenza definite nei documenti di gara o nelle proposte degli offerenti. Se l'esatta potenza ridotta non è nota, si può presumere che corrisponda al livello di riduzione dell'illuminazione equivalente (cioè se il fabbisogno di illuminazione è ridotto al 70%, si può presumere che la potenza sia il 70% della piena potenza). Dovrebbero essere incluse disposizioni per garantire la conformità durante il funzionamento dell'installazione.
Parametri dei costi di manutenzione:
Vita del palo | Durata (in anni) del palo se devono essere proposti dagli offerenti. Dovrebbe essere almeno il minimo richiesto nei documenti di gara.
Vita utile dell'apparecchio | Durata (in anni) di ogni tipo di lampada dichiarata dal produttore. Dovrebbe essere almeno il minimo richiesto nei documenti di gara.
Durata utile della sorgente luminosa | Vita utile nominale delle sorgenti luminose (in ore) al termine della quale devono essere sostituite per garantire la minima qualità illuminotecnica dell'impianto. Dovrebbe essere calcolato secondo le norme e gli standard definiti nei documenti di gara. Per le sorgenti luminose a LED, i criteri GPP dell'UE richiedono che la durata utile sia calcolata sulla base degli standard IES LM-80 (dati effettivi) e IES TM-21 (dati proiettati) o metodi di prova equivalenti. Dovrebbe essere almeno il minimo richiesto nei documenti di gara.
Costo della sorgente luminosa | Costo di tutte le sorgenti luminose dell'apparecchio.
Costo di sostituzione della sorgente luminosa | Costo di sostituzione di tutte le sorgenti luminose nell'apparecchio di illuminazione, inclusi tutti i compiti e le risorse (sia umane che materiali - strumenti e macchinari-). Se il contratto non prevede lavori di manutenzione ma questo parametro è richiesto, tale costo deve essere basato su una stima. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero specificare chiaramente che nei documenti di gara (compreso come calcolarli e parametri comuni da utilizzare, come il costo orario del lavoro) e gli offerenti devono specificare in dettaglio come li hanno calcolati per garantirne la correttezza.
Vita utile ballast/alimentatore | Durata utile del ballast/alimentatore (in ore) dopo la quale devono essere sostituiti. Dovrebbe essere calcolato secondo le norme e gli standard definiti nei documenti di gara.
Costo del ballast/alimentatore | Costo di tutti i ballast/alimentatori nell'apparecchio.
Costo sostituzione ballast/alimentatore | Costo di sostituzione di tutti i ballast/alimentatori nell'apparecchio di illuminazione, inclusi tutti i compiti e le risorse (sia umane che materiali -strumenti e macchinari-). Se il contratto non prevede lavori di manutenzione ma questo parametro è richiesto, tale costo deve essere basato su una stima. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero specificare chiaramente che nei documenti di gara (incluso come calcolarli e parametri comuni da utilizzare, come il costo orario del lavoro) e gli offerenti devono specificare in dettaglio come li hanno calcolati per garantirne la correttezza. Questo campo deve essere lasciato vuoto se il reattore/alimentatore è integrato nella sorgente luminosa e quindi i loro costi di sostituzione sono parte del costo di sostituzione della sorgente luminosa. Questo dovrebbe essere specificato nell'offerta.
Altri costi annuali | Costi di altri compiti annuali che devono essere forniti dagli offerenti inclusi nei documenti di gara. Potrebbero includere ispezioni, pulizie e altri servizi. I costi devono essere specificati per palo, quindi fornire un valore medio di quei costi per palo inclusi nei documenti di gara e nello strumento.
Risultati per colonna (polo)
Costi di investimento (acquisizione e installazione) | I costi di acquisizione e installazione di ciascuna linea di pali si presume avvengano all'inizio del contratto. | Costo di investimento = [∑ ((Acquisto apparecchio di illuminazione + Costi di installazione) x Numero di apparecchi di illuminazione) + (Acquisto dispositivi di controllo esterno + costi di installazione) + (Acquisto pali + Costi di installazione se rilevanti)] x Numero di pali dell'istallazione
Costi operativi | Costo annuo cumulativo dovuto al consumo energetico di ciascuna linea di pali durante il periodo di valutazione espresso in valore attuale netto. | Costi di esercizio = Consumo energetico annuo dell'installazione x Prezzo dell'elettricità x Fattore di valore attuale dell'operazione Il consumo energetico annuo dell'installazione è: - valore AECI x area della strada; o - ∑(∑(potenza degli apparecchi di illuminazione in ciascuna modalità di alimentazione x Tempo di funzionamento in ciascuna modalità di alimentazione) x Numero di apparecchi di illuminazione x Numero di pali dell'installazione) / 1000)
Costi di manutenzione e servizio | Costi annuali cumulativi di manutenzione e servizio per ciascuna linea di poli durante il periodo di valutazione espressi in valore attuale netto. | Costi di manutenzione e servizi = (Costi di manutenzione annuali in valore attuale + Costi di reinvestimento in valore attuale) x Numero di pali dell'istallazione dove: Costi di manutenzione annui in valori attuali = [∑((Acquisto sorgente luminosa + Costi di sostituzione per apparecchio di limmuminazione) x Numero di apparecchi di illuminazione x Ore di funzionamento annuali/Durata utile della sorgente luminosa in ore) + ∑((Costi di acquisto del ballast + costi di sostituzione per apparecchio di illuminazione) x Numero di apparecchi di illuminazione x Ore di funzionamento annuale / Vita utile del ballast in ore) + ∑(Altri costi di manutenzione annuali per apparecchi di illuminazione da parte dell'autorità x Numero di apparecchi di illuminazione) + Altri costi di manutenzione annuali per palo per offerente] x Fattore del valore attuale generale Costi di reinvestimento in valore attuale = ∑(Acquisto apparecchio per illuminazione + costi di installazione/sostituzione x Numero di apparecchi di illuminazione x Fattore valore attuale puntuale (per la durata dell'apparecchio di illuminazione)) + (Acquisto palo + Costi di installazione/sostituzione se rilevanti) x Fattore valore attuale puntuale ( per tutta la vita del palo)
Altri costi | Altri costi una tantum iniziali e costi annuali cumulativi per ciascuna linea di palo dovuti a assicurazioni, tasse, interessi e altri costi annuali durante il periodo di valutazione espressi in valore attuale netto. | Altri costi = (Altri costi una tantum iniziali + ((costi di assicurazione, tasse e canoni + Interessi + Altri costi annuali) x Fattore del valore attuale generale)) x Numero di pali dell'installazione
Costi delle esternalità | Costi cumulativi annuali di esternalità per ciascuna linea di palo durante il periodo di valutazione espressi in valore attuale netto. Secondo la Direttiva 2014/24/UE, i costi di esternalità sono costi imputati alle esternalità ambientali legate a un prodotto, servizio o opera durante il suo ciclo di vita (articolo 68). Nello strumento, l'unica esternalità inclusa è l'impatto del cambiamento climatico associato alla CO2-eqemissioni dovute al consumo energetico dei prodotti durante il loro utilizzo. | Costi dell'esternalità = Consumo energetico anno dell'istallazione x Emissioni di CO2eq del mix elettrico del paese o della fornitura di elettricità dell'organizzazione x Costo di CO2eq/1000 x Fattore del valore attuale generale
Costo del ciclo di vita | Costi totali di ciascuna linea polare durante il periodo di valutazione. | Costo del ciclo di vita = Costo dell'investimento + Costi operativi + Costi di servizio + Costi dell'esternalità - Valore residuo
Consumo di energia | Consumo energetico di ciascuna linea di palo durante il periodo di valutazione (kWh) calcolato in base al consumo energetico annuo. | Consumo energetico = Consumo energetico annuale dell'installazione x Periodo di valutazione
Emissioni CO2-eq | Impatto climatico di ciascuna linea di palo durante il periodo di valutazione (kg CO2-eq) calcolato in base all'utilizzo energetico dei prodotti (kWh) e al fattore di emissione della fonte energetica (kg CO2-eq /kWh). | Emissioni di CO2eq = Consumo energetico x Emissioni di CO2eq dell'elettricità del mix elettrico del Paese o della fornitura di elettricità dell'organizzazione
Risultati aggregati per tutte le installazioni incluse nello strumento
Costi di investimento totali (acquisizione e installazione) | Costi di investimento aggregati per tutte le installazioni incluse nello strumento.
Costi operativi totali | Costi operativi aggregati per tutte le installazioni incluse nello strumento.
Costi totali di manutenzione e assistenza | Costi aggregati di manutenzione e assistenza per tutte le installazioni incluse nello strumento.
Totale altri costi | Altri costi aggregati per tutte le installazioni incluse nello strumento.
Costi totali delle esternalità | Costi di esternalità aggregati per tutte le installazioni incluse nello strumento.
Costo totale del ciclo di vita | Costi aggregati del ciclo di vita per tutte le installazioni incluse nello strumento.
Consumo totale di energia | Consumo di energia aggregato per tutte le installazioni incluse nello strumento.
Emissioni totali di CO2-eq | Impatto climatico aggregato di tutte le installazioni incluse nello strumento.
Questo foglio fornisce definizioni chiare per ciascuno dei parametri e delle formule utilizzati nello strumento. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno assicurarsi che gli standard utilizzati per definire alcuni parametri siano coerenti con le specifiche tecniche (soprattutto in relazione all'uso di energia per il calcolo dei costi operativi).

## Risultati grafici
Risultati grafici
C. Risultati
| Riferimento dell'impianto nella gara: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nome identificativo dell'offerente: | 0
| Costi di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi operativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi di manutenzione e servizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altri costi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costi delle esternalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dati di riferimento
Dati di riferimento
Moneta |  | Mix rete elettrica Emissioni di CO2eq |  | Tipo di installazione
Elenco dei paesi | Elenco delle valute | Elenco dei paesi | kg CO2/kWh
[CLICCA PER SCEGLIERE] |  |  |  | [CLICCA PER SCEGLIERE]
Austria | EUR | Austria | 0.3196 | Illuminazione stradale
Belgio | EUR | Belgio | 0.24073 | Segnale stradale luminoso
Bulgaria | BGN | Bulgaria | 0.7386
Croazia | HRK | Croazia | 0.51848
Cipro | EUR | Cipro | 0.87287 | Opzioni di consumo energetico
Repubblica Ceca | CZK | Repubblica Ceca | 0.70173
Danimarca | DKK | Danimarca | 0.30386 | [CLICCA PER SCEGLIERE]
Estonia | EUR | Estonia | 1.2596 | AECI dell'impianto
Finlandia | EUR | Finlandia | 0.22364 | Calcoli dello strumento
Francia | EUR | Francia | 0.093329
Germania | EUR | Germania | 0.59731
Grecia | EUR | Grecia | 1.0277 | Opzioni per i costi di manutenzione
Ungheria | HUF | Ungheria | 0.4642
Irlanda | EUR | Irlanda | 0.59075 | [CLICCA PER SCEGLIERE]
Italia | EUR | Italia | 0.48378 | I dati dell'Autorità forniti qui
Lettonia | EUR | Lettonia | 0.62027 | Costi previsti nelle offerte degli offerenti
Lituania | EUR | Lituania | 0.61447
Lussemburgo | EUR | Lussemburgo | 0.5306
Malta | EUR | Malta | 1.1279
Olanda | EUR | Olanda | 0.50786
Polonia | PLN | Polonia | 1.0023
Portogallo | EUR | Portogallo | 0.48464
Romania | RON | Romania | 0.58941
Slovacchia | EUR | Slovacchia | 0.46331
Slovenia | EUR | Slovenia | 0.4371
Spagna | EUR | Spagna | 0.41
Svezia | SEK | Svezia | 0.041712
Regno Unito | GBP | Regno Unito | 0.55087
Fonte: set di dati Thinkstep AG Environmental Footprint - EF_Climate Change factor dai risultati LCIA per il mix di rete elettrica di ciascun paese 1kV-60kV; AC, mix tecnologico; mix di consumo, al consumatore; 1kV - 60kV - sviluppato nell'ambito della fase pilota dell'impronta ambientale della Commissione (2013-2018) e recuperato il 3 luglio 2019. La validità dei dati è fino a dicembre 2020.
Questo foglio contiene i set di dati utilizzati per alcuni calcoli. Include la valuta e le emissioni di CO2-eq del mix elettrico nazionale per i paesi dell'UE, nonché il testo per i menu a discesa. NON EDITARE O MODIFICARE gli elementi di questa scheda per evitare errori nello strumento.

## Calcoli
Calcoli
Coefficienti di calcolo
Fattore di valore attuale generale |  | 0
Fattore del valore attuale dell'operazione |  | 0
Costi operativi per linea di palo
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo energetico annuo per linea di palo | kWh/anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi operativi annuali per linea linea di palo | /anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi operativi totali durante il periodo di valutazione in valore netto attuale per linea di palo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di manutenzione/servizio per linea di palo
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi annuali di manutenzione delle sorgenti luminose | /anno.palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi annuali di manutenzione per ballast/alimentatori | /anno.palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri costi annuali di manutenzione/servizio | /anno.palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale costi annuali di manutenzione/servizio | /anno.palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi totali annuali di manutenzione/servizio durante il periodo di valutazione in valore netto attuale | /palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi totali di manutenzione/servizio per linea di palo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di reinvestimento in apparecchi di illuminazione durante il periodo di valutazione in valore netto attuale | /palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di reinvestimento in apparecchi per linea di palo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di reinvestimento in linee di poli durante il periodo di valutazione in valore netto attuale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi totali di manutenzione/servizio per linea di palo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri costi per linea di palo
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri costi iniziali una tantum per linea di palo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri costi annuali per linea di palo | /anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri costi annuali durante il periodo di valutazione in valore netto attuale per linea di palo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale altri costi per linea di palo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di esternalità per linea di palo
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di esternalità annuali per linea di palo | /anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costi di esternalità totali durante il periodo di valutazione in valore netto attuale per linea di palo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Questa scheda contiene alcuni dei calcoli necessari per ottenere i costi del ciclo di vita delle offerte. NON EDITARE O MODIFICARE per evitare errori nello strumento.